## Лист1
Приложение № 1 к договору аренды по теплоснабжению
Перечень имущества Нижнеудинского муниципального образования, для осуществления деятельности по теплоснабжению, передаваемых в аренду по состоянию на 01.08.2011 года
№№ | наименование объекта | Населенный пункт, адрес | Общая площадь, кв.м. | Год постр. (капремонта) | балансовая стоимость, руб. | остаточная стоимость, руб. | износ % | Начальная ставка ежемесячн. арендной платы, руб.
объекты недвижимости
1 | кирпичное здание котельной | ул. Пионерская, 1 | 3256.8 | 1971 | 12545522.9 | 0 | 100 | 7979.16
2 | Здание котельной | Болотная,1 корпус 1(блок "А") | 345.4 | 1975 | 1438167.3 | 143816.7 | 90 | 864.23
3 | Здание котельной | Болотная,1 корпус 2 (блок "Б") | 297 | 1991 | 5525702.44 | 2762851.2 | 50 | 935.55
4 | Кирпичное 2-х этаж. здание центральной котельной | Ленина,17 а | 482 | 1967 | 3513192.87 | 0 | 100 | 1180.9
5 | Кирпичное здание котельной | Экспериментальная, 1А | 65.2 | 2001 | 633287.02 | 474965.3 | 25 | 171.15
6 | Здание котельной | Пушкина,18А | 137.1 | 1979 | 10860.43 | 2172.08 | 80 | 335.9
7 | Здание котельной | Некрасова,4 | 212.1 | 1984 | 2296591.09 | 746392.1 | 67 | 593.88
8 | кирпичное одноэтажное здание котельной | Полины Осипенко, 27А | 116.7 | 1970 | 929186.46 | 0 | 100 | 285.92
9 | кирпичное одноэтажное здание котельной | Петина, 48А | 87.2 | 2001 | 1939223.86 | 1454417.9 | 25 | 228.9
10 | кирпичное здание котельной | Советская, 35А | 360 | 1970 | 406181.26 | 0 | 100 | 764.4
11 | Здание котельной | Дорожная, 1 | 317.2 | 1990 | 3745441.23 | 1779.084 | 52 | 666.12
12 | здание котельной с пристроем | Красная, 2А | 28.9 | 1995 | 53593.7 | 32156.2 | 40 | 91.04
13 | здание насосной станции | Молодости,7 | 40.81 | 1968 | 191677.14 | 0 | 100 | 86.65
14 | Встроенное помещение котельной | Масловского,84 | 110.7 | 1956 | 427805.6 | 0 | 100 | 271.22
15 | кирпичное здание электрокотельной | 2-я Знаменская,18 | 593.6 | 1984 | 7946995.43 | 2582773.4 | 67 | 1385.07
16 | кирпич.здание электро котельной № 6 | Индустриальная, 16А | 368.5 | 2001 | 5232706.32 | 3924529.5 | 25 | 967.31
17 | Кирпичное одноэтажное здание котельной | 6-ая Пятилетка,2Б | 142.2 | 1965 | 625227.6 | 0 | 100 | 290.33
18 | кирпичное здание ЦТП | Индустриальная,16А | 183.4 | 1998 | 2758510.71 | 1861994 | 32 | 481.43
19 | кирпичное здание электрокотельной | Гагарина, 4Б | 64.1 | 1969 | 470780.16 | 0 | 100 | 104.7
20 | кирпич здание электрокотельной | Кржижановского,12 | 142.5 | 1998 | 2129897.19 | 1437680.6 | 32 | 374.06
21 | встроенное помещение котельной | Красноармейская, 38А-1 | 274.3 | 1970 | 2102794.37 | 0 | 100 | 448.02
22 | Здание котельной | Восточный переезд ПМК | 72 | 1978 | 430160 | 75278 | 82 | 117.6
23 | Здание котельной | Транспортная 69В | 128.4 | 2005 | 185220 | 157437 | 15 | 337.05
24 | Здание электрокотельной | Пушкина,35А | 42 | 1994 | 84292 | 48467.9 | 42 | 132.3
25 | помещение котельной в 1-этажном гипсоблочно-кирпичном здании | Полевая,24 | 257.4 | 1975 | 245251.53 | 24525.15 | 90 | 294.29
26 | здание проходной | Молодости, 7 | 32.5 | 1956 | 321050 | 0 | 100 | 71.6625
26 | Кирпичное здание котельной | Нижнеудинск ул. Ленина, 49 | 70.6 | 1990 | 137119 | 65131.5 | 52 | 222.39
х | Итого: | х | 8228.61 | х | 56326437.61 | 15796367.614 |  | 19681.2325
№№ | Населенный пункт, адрес | Название объекта | Характеристика объекта (мощность, кол-во ед, км. и т.д. | Год постройки (капремонта) | балансовая стоимость, руб. | остаточная стоимость, руб. | износ | начальная ставка ежемес. арендной платы, руб
инженерные сооружения
1. | г.Нижнеудинск, от котельной, находящейся по ул. Красноармейской №38А-1, по ул. К.Маркса, пер. Сосновому, ул. Красноармейской до д\сада №2 | Теплотрасса от котельной | протяженность 751,1м | 1970 (к.р 2003) | 754959 | 0 | 100 | 50.3306
2. | г. Нижнеудинск, от электрокотельной №1 по ул. Кржижановского 29 до ЦТП по ул. Индустриальная к домам №№16,18,20,22,24,26,19, 21, 23,25, 27, 29, 31 ., по ул. Кржижановского к д\с №13, УПК и домам 25,27,31. | теплотрасса от электрокотельной №1 | подземные канальные, протяженностью 1,3 км. | 1998, кап.ремонт | 25871830.81 | 12418478 | 52 | 8278.9853
3. | г.Нижнеудинск, от электрокотельной №2 по ул. Экспериментальная 1А к домам №№1.3.5.7.9.11.13.15. | теплотрасса от электрокотельной №2 | подземные канальные, протяженностью 0,85 км. | 1989, кап.ремонт | 3825000 | 459000 | 88 | 306
4. | г. Нижнеудинск от котельной по ул. 2 Знаменская, 18 к домам №№12,24,26,28,30,4,6,8,10,14,4А, по ул. Знаменская к домам №№66,68,36,38,40,79,81,83 | Теплотрасса от электрокотельной №4 по ул. 2 Знаменская, 18 | подземные канальные, протяженностью 1,4 км. | 1988, кап.р. 2004 | 575664.6 | 69079 | 88 | 46.0527
5. | г.Нижнеудинск, от электрокотельной №5 по ул. Индустриальная 16А по ул. Калинина к к дому №123, кинотеатру "Спутник", по ул. Петина к домам №№ 126.128.130.132,134,149,151, по ул. Кржижановского к домам №№11,9,7,5,3,1,8,6,4 по ул. Индустриальная к домам 1,4,6,8,10, д\с, интернату, по ул. Знаменская к домам №№103,105,107,109,99,95,93,70,70А, Д\с. | теплотрасса от электрокотельной №5 | подземные канальные, протяженностью 2,42 км. | 1978, кап.ремонт | 5674184.94 | 0 | 100 | 378.279
6. | г.Нижнеудинск, от электрокотельной №5 по ул. Индустриальная 16А по ул. Калинина к домам №№ 23,21,19,125,125а,142,144, по ул. Петина 140,147, по ул. Кржижановского к д. 17,15,13 | теплотрасса от электрокотельной №5 | подземные канальные, протяженностью 0,56 км. | 1962, кап.ремонт | 512449.21 | 0 | 100 | 34.1633
7. | г.Нижнеудинск, от электрокотельной по ул. Транспортная, 69В к домам №№60,58,56, по ул. Ключевая к дому №47 | теплотрасса от электрокотельной ул. Транспортная 69В | подземные канальные, протяженностью 0,81 км. | 1980 | 66421.23 | 0 | 100 | 4.4281
8. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Чапаева 47А к домам №№47,49,51,53, по ул. 6-я Пятилетка к домам №№46,48,50 | Теплотрасса от электрокотельной по ул. Чапаева 47А | подземные канальные, протяженностью 0,34 км. | 1984 | 306315 | 0 | 100 | 20.421
9. | г. Нижнеудинск от электрокотельной по ул. Гагарина 4Б к домам №№1,2,3,4,8,11,13,15А | Теплотрасса от электрокотельной по ул Гагарина, 4Б | подземные канальные, протяженностью 0,874км. | 1990, кап.рем. | 3059000 | 489440 | 84 | 244.72
10. | г.Нижнеудинск, от котельной по ул. Ленина 17А, к домам №№17,19,27, по ул. Кашика к домам №№100,102,63, по ул. Горького 4, по ул. Гоголя к домам 85, 87, 42,44,46,48,50, Д\с №11, включая пожарные гидранты ПГ-54 | Теплотрасса от котельной по ул. Ленина 17А | подземные канальные, протяженностью 1,069 км. | 1990 | 826135.91 | 132181 | 84 | 66.0905
11. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Пушкина 35А к жилому дому по ул. Пушкина 35 | Теплотрасса от котельной по ул. Пушкина 35А | подземные канальные, протяженностью 0,15 км. | 2004 | 163432.56 | 117671 | 28 | 58.8355
12. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Пушкина, 18 к жилым домам №18,20, по ул. Ленина к дому №40 | Теплотрасса от котельной по ул. Пушкина, 18 | подземные канальные, протяженностью 0,135 км | 1998 | 322942.41 | 155012 | 62 | 77.506
13. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Болотная 1 по ул. Ленина к домам №№51,28,32,25,23,21, по ул. Лермонтова к домам №№31,29,33,22,20 по ул. Некрасова к дому №3, по ул. Кирова к дому №2, по ул. Горького к дому №8,6, по ул. Болотная к дому №1, по ул. Краснопартизанская к дому №53,68,72 | Теплотрасса от котельной по ул. Болотная 1 | подземные канальные, протяженностью 1,191 км. | 1990 | 598945.21 | 95831 | 84 | 47.9155
14. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Некрасова, 4 по ул. Краснопартизанская к домам №№1,47,51, ДРСУ, РЭУ, ГОВД | Теплотрасса от котельной ул. Некрасова, 4 | подземные канальные, протяженностью 0,407 км. | 1982 | 525880 | 0 | 100 | 35.0587
15. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Пионерская 1 по ул. Октябрьская к администрации, ГДК, к домам №№40,42,44,46,56,58,66,68, по ул. Энгельса к домам №1,3,5,7,11,13,2,4,8,10, по ул. Кашика к домам №№39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61, по ул. Островского к д.№1, по ул. Ленина к домам 2,4,12, Гостиница, горсуд, по пер. Новому к д.1, по ул. Гоголя к домам №№28,30,45,47,49,81,83, по ул. Комосомольская к домам №№1,11,11А,13,17,2,4, по ул. Фурманова к д. №№ 1,3,5,7,9,11,13,2,4,6,8,10,12, по ул. Гоголя к д. №№1,21, по пер. Источному к д. №12,14, по ул. Фабричная к д.№№ 17,19,21,21А,23, по ул. Победы к д. №№24,26,28, по ул. Байкальская к д.22. | Теплотрасса от котельной по ул. Пионерская 1. | подземные канальные, протяженностью 5,3 км. | 1964 | 4001132.36 | 0 | 100 | 266.7422
16. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Ленина 49А к домам №№34,47,49 | Теплотрасса от котельной по ул. Ленина 49А. | подземные канальные, протяженностью 0,123 км. | 1990 | 104569 | 16731 | 84 | 11.154
17. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул.П. Осипенко 27А к зданию школы №12, мастерским, водонапорной башне | Теплотрасса от котельной по ул. П.Осипенко 27А | подземные канальные, протяженностью 0,07км. | 1988 | 49734.83 | 3978.7 | 92 | 2.6525
18. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Красная 2А к зданию школы №10 и мастерским | Теплотрасса от электрокотельной школы №10 по ул. Красная 2А | подземные канальные, протяженностью 0,01 км. | 1964 | 3268.17 | 0 | 100 | 0.21788
19. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Советская 35А к ДДТ, зданию школы №2, мастерским, магазину Эксперт, ИФНС, водонапорной башне | Теплотрасса от котельной по ул. Советская 35А | подземные канальные, протяженностью 0,025 км. | 1968, кап.рем. | 327490.43 | 0 | 100 | 21.8327
20. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Дорожная 1 к дому №3А,3 по ул. Пихтовая к д.№ 5,1,2,3,4,6,8,16,18,3в,5а, по ул. Просвещения к д.№49, по ул. Менделеева к домам №№ 5,6,7,8,10, по ул. Снежная к домам №№ 4,6,7,9 по ул. Хвойная 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18 по ул. Котовского 13, по ул. шевченко 6 | Теплотрасса от котельной по ул. Дорожная, 1 | подземные канальные, протяженностью 1,38 км. | 1968 | 1085475.5 | 0 | 100 | 72.365
21. | г. Нижнеудинск от котельной по ул. Масловского, 84 к домам №№66,84, по ул. Аллейная к д.№49 | Теплотрасса от котельной по ул. Масловского 84 | подземные канальные, протяженностью 0,056 км. | 1980 | 149186 | 0 | 100 | 9.9457
22. | г. Нижнеудинск, от котельной по ул. Молодости 7, на территории базы к гаражам, столярному цеху, столярке, административному зданию, складам, мастерской, по ул. Советской к дому №47 | Теплотрасса от котельной по ул. Молодости 7 | подземные канальные, протяженностью 0,255 км. | 1986 | 208192.26 | 0 | 100 | 13.8795
23. | г. Нижнеудинск от котельной по ул.Полевая на территории базы, к дому №24, по ул. Маяковского к домам 21, 21а, по ул. Л.Толстого 22,23. | Теплотрасса от котельной по ул. Полевая 24 | подземные канальные, протяженностью 0,585 км. | 1980 | 321531.28 | 0 | 100 | 21.4354
24. | г.Нижнеудинск, от котельной по ул. Восточный переезд 21 к конторе, проходной, водонапорной башне, к домам №21-1, 21-2, 21-3. | Теплотрасса от котельной ПМК | подземные канальные, протяженностью 0,348 км. | 1978 | 794960 | 0 | 100 | 52.9973
25. | г.Нижнеудинск от котельной по ул. Маяковского к жилому дому №38 и по ул. Космоса к ж.д. №29 | теплотрасса | протяженностью 0,875 км. | 1993 | 584000 | 163520 | 72 | 109.0133
26. | г.Нижнеудинск, по пер. Парковому | теплотрасса | протяженностью 0,717 км. | 1990 | 485000 | 77600 | 84 | 51.7333
27. | Скважина | Болотная, в р-не д.№1 |  | 1983 | 421236.44 | 0 | 100 | 21.0618
28. | Труба дымовая | Советская, школа№2 |  | 1970 | 73737.42 | 0 | 100 | 3.6869
29. | Труба дымовая | Октябрьская, котельн. |  | 1970 | 1463833.9 | 0 | 100 | 73.1917
30. | Ограждение территории | Кржижановского |  | 1998 | 47302.52 | 0 | 100 | 2.3651
31. | Скважина | Слюдфабрика |  | 2001 | 100 | 0 | 100 | 0.005
32. | Ограждение территории, длина 208 м. | уч-к № 5 с/фабр | 208 | 2005 | 124280 | 0 | 100 | 6.214
33. | передвижная котельная | уч-к № 3 Модуль | х | 1998 | 84292 | 0 | 100 | 4.2146
34. | Сети низковольтные электрические | Очистные сооружения |  | 1978 | 891377.64 | 0 | 100 | 44.5689
35. | Емкость для воды | э/к №7, шк.48 |  | 2004 | 474.78 | 357.46 | 24.7104 | 0.023739
| Итого: |  | 20.99 |  | 54304335.41 | 14198879.16 |  | 10438.0867
Движимое имущество (машины и оборудование, производственный хозяйственный инвентарь) для осуществления деятельности по теплоснабжению
№№ | Наименование имущества | Характеристика объекта (мощность, кол-во ед, км. и т.д. | Инвентарный номер | Год постройки (капремонта) | кол-во единиц | балансовая стоимость, руб. | остаточная стоимость, руб. | износ % | Начальная ставка ежемес. арендной платы, руб
1 | Котел водогрейный | КЭВ-160/04 | 010.4.0151 | 1994 | 2 | 18232.48 | 0 | 100 | 3.0387
2 | Эл. котельная | БЭК 320/04 | 010.4.0152 | 1996 | 1 | 775562.03 | 0 | 100 | 129.2603
3 | Эл. котельная | БЭК 320/04 | 0153 | 1994 | 1 | 241028.42 | 0 | 100 | 40.1714
4 | Теплогенератор |  | 0154 | 1995 | 1 | 6372.09 | 0 | 100 | 1.062
5 | Экономайзер |  | 0156 | 1987 | 3 | 345807.99 | 0 | 100 | 57.6347
6 | Экономайзер |  | 0157 | 1998 | 1 | 345685.56 | 0 | 100 | 57.6143
7 | Котлы | ДКВР 10-13 | 0158 | 1998 | 3 | 3017272.95 | 0 | 100 | 502.8788
8 | Топка | ЦУЗМ 2700х4000 | 0159 | 1998 | 1 | 1995623.97 | 0 | 100 | 332.604
9 | Топливоподача |  | 0160 | 1997 | 1 | 16080537.87 | 0 | 100 | 2680.0896
10 | Эл.двигатель | 55/1500 | 0161 | 1998 | 1 | 34055.61 | 0 | 100 | 5.6759
11 | Эл.двигатель | 4квт. | 0162 | 1993 | 2 | 4060.56 | 0 | 100 | 0.67676
12 | Эл.двигатель | 75/3000 | 0163 | 1995 | 1 | 18607.61 | 0 | 100 | 3.1013
13 | Эл.двигатель | 18,5/1500 | 0164 | 1997 | 1 | 10627.76 | 0 | 100 | 1.7713
14 | Эл.двигатель | 15/3000 | 0165 | 1997 | 1 | 11792.4 | 0 | 100 | 1.9654
15 | Эл.двигатель | 30/1500 | 0167 | 1997 | 1 | 18767.71 | 0 | 100 | 3.128
16 | Эл.двигатель | 45/3000 | 0173 | 1998 | 1 | 17326.81 | 0 | 100 | 2.8878
17 | Высоковольтное оборудование |  | 0175 | 1998 | 1 | 1666191.38 | 0 | 100 | 277.6986
18 | КТПП | 400/10-0,4 | 0176 | 1998 | 1 | 85016.83 | 0 | 100 | 14.1695
19 | КТПП | 2500/10-0,4 | 0177 | 1998 | 1 | 85591.14 | 0 | 100 | 14.2652
20 | Котлы КЭВ | 1000/10-0,4 | 0178 | 1998 | 6 | 657318.66 | 0 | 100 | 109.5531
21 | Блок сетевых насосов |  | 0179 | 1998 | 1 | 1195541.12 | 0 | 100 | 199.2569
22 | Панель управления КЭВ | ДМР06В2У | 0180 | 1998 | 6 | 277488.24 | 0 | 100 | 46.248
23 | Шкаф подпиточных насосов |  | 0181 | 1998 | 1 | 10619.29 | 0 | 100 | 1.7699
24 | Шкаф сетевых насосов |  | 0182 | 1998 | 1 | 19589.17 | 0 | 100 | 3.2649
25 | Шкаф ввода |  | 0183 | 1998 | 1 | 16591.91 | 0 | 100 | 2.7653
26 | Шкаф местного упр.и сигнализации |  | 0184 | 1998 | 1 | 38465.67 | 0 | 100 | 6.4109
27 | Трансформаторная подстанция |  | 0185 | 2000 | 1 | 12830.47 | 0 | 100 | 2.1384
28 | Тр.подстанция | КТП 250/10 | 0186 | 1998 | 1 | 50600.3 | 0 | 100 | 8.4334
29 | Котлы КЭВ | 250/0,4 |  | 2001 | 4 | 112871.52 | 0 | 100 | 18.8119
30 | Панель управления КЭВ |  | 0188 | 2001 | 4 | 47557.12 | 0 | 100 | 7.9262
31 | Трансформатор | ТМ 630/10-0,4 | 0189 | 2001 | 2 | 235071.66 | 0 | 100 | 39.1786
32 | Котел | КЭВ-160/0,4 | 0190 | 2001 | 2 | 332537.04 | 0 | 100 | 55.4228
33 | Панель управления КЭВ |  | 0192 | 2001 | 1 | 12515.7 | 0 | 100 | 2.086
34 | Трансформатор | ТМ400 кв. | 0193 | 2001 | 1 | 158107.78 | 0 | 100 | 26.3513
35 | Котел | КЭВ-1000/0,4 | 0194 | 2001 | 5 | 531934.3 | 0 | 100 | 88.6557
36 | Тепломеханическое оборудование |  | 0393 | 2001 | 1 | 832554.03 | 0 | 100 | 138.759
37 | Панель управления КЭВ |  | 0195 | 2001 | 5 | 576201.6 | 0 | 100 | 96.0336
38 | Ячейки | КСО-366 | 0196 | 2001 | 15 | 336960 | 0 | 100 | 56.16
39 | Электропривод | ТИП-В | 0197 | 2001 | 5 | 102745.85 | 0 | 100 | 17.1243
40 | Регулятор мощности |  | 0198 | 2001 | 1 | 52565.76 | 0 | 100 | 8.761
41 | Трансформатор | ТМ | 0199 | 2001 | 2 | 300726.02 | 0 | 100 | 50.121
42 | Трансформатор | ТМ | 0200 | 2001 | 5 | 482012.35 | 0 | 100 | 80.3354
43 | Эл.бойлер |  | 0204 | 1999 | 1 | 8250.84 | 0 | 100 | 1.3751
44 | Блочная котельная | БЭК 750/04 | 0207 | 1998 | 1 | 740903.52 | 0 | 100 | 123.4839
45 | Мегометр | ЭС 0202/25 | 0209 | 2001 | 1 | 4330.1 | 0 | 100 | 0.72168
46 | Клещи токоизмерительные |  | 0210 | 2001 | 1 | 1626.37 | 0 | 100 | 0.27106
47 | Тестер | У 43101 | 0211 | 2001 | 1 | 2407.02 | 0 | 100 | 0.40117
48 | Вентилятор дутьевой |  | 0214 | 1970 | 3 | 11687.25 | 0 | 100 | 1.9479
49 | Вентилятор дутьевой | ВДН-25. | 0215 | 1987 | 2 | 19812.54 | 0 | 100 | 3.3021
50 | Насос | Д 320-50 | 0228 | 1992 | 1 | 60864.25 | 0 | 100 | 10.144
51 | Насос | КМ 100-80-160 | 0231 | 1992 | 1 | 16303.68 | 0 | 100 | 2.7173
52 | Насос | К 100-65-250 |  | 1993 | 1 | 23773.91 | 0 | 100 | 3.9623
53 | Насос | К-30-40 | 0232 | 1995 | 4 | 37109.28 | 0 | 100 | 6.1849
54 | Насос | Д 320-150 | 0236 | 1992 | 1 | 13968.57 | 0 | 100 | 2.3281
55 | Насос | КМ 45-55 | 0238 | 1992 | 2 | 25341.18 | 0 | 100 | 4.2235
56 | Насос | К 100-15 | 0241 | 1994 | 2 | 17195.64 | 0 | 100 | 2.8659
57 | Насос | К 8-18 | 0243 | 2001 | 3 | 17618.49 | 0 | 100 | 2.9364
58 | Насос | К 45-55 | 0244 | 2001 | 1 | 18582.68 | 0 | 100 | 3.0971
59 | Конвейер ленточный в комплекте | №2В-500мм35м.п. | 0304 | 1990 | 1 | 29884.14 | 0 | 100 | 4.9807
60 | Конвейер ленточный в комплекте |  | 0303 | 1990 | 1 | 25496.11 | 0 | 100 | 4.2494
61 | Углеподача-эстакада с п/путями,тележкой,лебедкой |  | 0305 | 1993 | 1 | 10131.26 | 0 | 100 | 1.6885
62 | Углеподача-эстакада с п/путями,тележкой,лебедкой |  | 0306 | 1993 | 1 | 10131.26 | 0 | 100 | 1.6885
63 | Транспортер подачи угля |  | 0308 | 1993 | 1 | 345793.09 | 0 | 100 | 57.6322
64 | Транспортер подачи угля |  | 0307 | 1993 | 1 | 181590.55 | 0 | 100 | 30.2651
65 | Конвейер | В-650 | 0309 | 1970 | 2 | 113928.46 | 0 | 100 | 18.9881
66 | Конвейер | В-650 | 0310 | 1970 | 1 | 90343.54 | 0 | 100 | 15.0573
67 | Конвейер ленточный |  | 0311 | 1987 | 1 | 29720.05 | 0 | 100 | 4.9533
68 | Кранбалка |  | 0314 | 1990 | 1 | 33650.21 | 0 | 100 | 5.6084
69 | Сварочный аппарат |  | 0322 | 1994 | 1 | 4654.19 | 0 | 100 | 0.7757
70 | Сварочный агрегат |  | 0324 | 1996 | 1 | 4114.25 | 0 | 100 | 0.68571
71 | Трансформатор сварочный | ТДМ-401 | 0335 | 2001 | 1 | 17576.25 | 0 | 100 | 2.9294
72 | Сварочный агрегат |  | 0326 | 1996 | 1 | 5360.05 | 0 | 100 | 0.89334
73 | Трансформатор сварочный | ТДМ-401 | 0331 | 2001 | 1 | 17576.25 | 0 | 100 | 2.9294
74 | Трансформатор сварочный | ТДМ-401 | 0332 | 2001 | 1 | 17576.25 | 0 | 100 | 2.9294
75 | Трансформатор сварочный | ТДМ-401 | 0329 | 2001 | 2 | 35153.92 | 0 | 100 | 5.859
76 | Сварочный аппарат |  | 0460 | 1993 | 2 | 7592.94 | 0 | 100 | 1.2655
77 | Котел "Братск" |  | 0284 | 1991 | 4 | 1040062.48 | 0 | 100 | 173.3437
78 | Котел "Братск" |  | 0296 | 1995 | 1 | 153849.05 | 0 | 100 | 25.6415
79 | Котел "Братск" |  | 0295 | 1998 | 2 | 314011.04 | 0 | 100 | 52.3352
80 | Котел "Братск" |  | 0294 | 1995 | 1 | 159118.2 | 0 | 100 | 26.5197
81 | Котел "Братск" |  | 0293 | 1994 | 2 | 44838.76 | 0 | 100 | 7.4731
82 | Котел "Братск" |  | 0285 | 1990 | 2 | 285469.44 | 0 | 100 | 47.5782
83 | Котел "Братск" |  | 0286 | 1992 | 4 | 727258.48 | 0 | 100 | 121.2097
84 | Котел "Братск" |  | 0287 | 1993 | 1 | 232264.7 | 0 | 100 | 38.7108
85 | Котел "Братск" |  | 0288 | 1995 | 1 | 319912.75 | 0 | 100 | 53.3188
86 | Котел "Братск" |  | 0289 | 1993 | 1 | 148082.34 | 0 | 100 | 24.6804
87 | Котел "Братск" |  | 0290 | 1995 | 1 | 52704.03 | 0 | 100 | 8.784
88 | Котел "Братск" |  | 0291 | 1991 | 2 | 448302.88 | 0 | 100 | 74.7171
89 | Котел "Братск" |  | 0292 | 1992 | 2 | 181654.52 | 0 | 100 | 30.2758
90 | Котел "Братск" |  | 0298 | 1994 | 2 | 662344.52 | 0 | 100 | 110.3908
91 | Котел "Братск" |  | 0297 | 1995 | 1 | 135771.98 | 0 | 100 | 22.6287
92 | Станок токарный |  | 0342 | 1998 | 1 | 42120 | 0 | 100 | 7.02
93 | Станок заточный |  | 0352 | 1999 | 1 | 8424 | 0 | 100 | 1.404
94 | Станок сверлильный |  | 0353 | 1996 | 1 | 528 | 0 | 100 | 0.088
95 | Вагон передвижной |  | 0390 | 1998 | 1 | 11583 | 0 | 100 | 1.9305
96 | Электроточило |  | 0392 | 2001 | 1 | 484 | 0 | 100 | 0.080667
97 | Фильтр водородно-катионитовый |  | 0365 | 1970 | 3 | 23832.81 | 0 | 100 | 3.9721
98 | Батарейный золоуловитель |  | 0366 | 1987 | 4 | 212145.88 | 0 | 100 | 35.3576
99 | Колонка диараторная | ДН-100 | 0368 | 1987 | 1 | 24159.28 | 0 | 100 | 4.0265
100 | Химводоподготовка |  | 0368 | 1988 | 1 | 366840.63 | 0 | 100 | 61.1401
101 | Сухое шлакоудаление |  | 0371 | 1988 | 1 | 575934.9 | 0 | 100 | 95.9892
102 | Бак диараторный | 25 куб.м. | 0372 | 1987 | 1 | 20029.67 | 0 | 100 | 3.3383
103 | Бак диараторный | 8,5 куб.м. | 0373 | 1987 | 1 | 7877.82 | 0 | 100 | 1.313
104 | Пароводонагреватель | ПОСТ 34-531-68 | 0374 | 1980 | 1 | 6170.1 | 0 | 100 | 1.0284
105 | Пароводонагреватель | УВП-1 | 0375 | 1987 | 1 | 34824.72 | 0 | 100 | 5.8041
106 | Пароводонагреватель | ПОСТ 34-531-68 | 0376 | 1987 | 5 | 40985.4 | 0 | 100 | 6.8309
107 | Электрокотел | КЭВ 250/0,4 | 0217 | 2004 | 1 | 36212.4 | 10865 | 69.9965 | 12.0708
108 | Электропанель | ПУ КЭВ 250/0,4 | 0218 | 2004 | 1 | 30630.6 | 9189 | 70.0006 | 10.2102
109 | Трансформатор | ТМ 630/10-0,4 | 0502 | 2004 | 2 | 68858.02 | 0 | 100 | 11.4763
110 | Электрокотел | КЭВ 250/0,4 | 0503 | 2004 | 3 | 56629.44 | 0 | 100 | 9.4382
111 | Электропанель | ПУ КЭВ 250/0,4 | 0504 | 2004 | 3 | 24942.84 | 0 | 100 | 4.1571
112 | Трансформаторная подстанция | КТПНС 630/10 | 0505 | 2004 | 2 | 143512.6 | 43055 | 69.9991 | 47.8375
113 | Насос |  |  | 2004 | 1 | 16307.06 | 0 | 100 | 2.7178
114 | Электрокотел | КЭВ 1000/0,4 | 0509 | 2002 | 1 | 523036.8 | 52304 | 89.9999 | 87.1728
115 | Шкаф ввода |  | 0510 | 2002 | 1 | 27031.68 | 0 | 100 | 4.5053
116 | Шкаф ШСН |  | 0511 | 2002 | 1 | 26312.83 | 0 | 100 | 4.3855
117 | Шкаф ШППН |  | 0512 | 2002 | 1 | 29333.49 | 0 | 100 | 4.8889
118 | Пульт ПМУ |  | 0514 | 2002 | 1 | 39461.76 | 0 | 100 | 6.577
119 | Пульт ПМС |  | 0515 | 2002 | 1 | 27217.38 | 0 | 100 | 4.5362
120 | Щиток вводный |  | 0516 | 2002 | 1 | 3684.1 | 0 | 100 | 0.61402
121 | Электропанель | КЭВ 1000/0,4 | 0517 | 2002 | 5 | 387563.9 | 0 | 100 | 64.594
122 | Трансформатор | ТМ 1000/10/0,4 | 0518 | 2002 | 5 | 1020769.59 | 0 | 100 | 170.1283
123 | Ячейки | КСО-366 |  | 2002 | 10 | 311575.7 | 0 | 100 | 51.9293
124 | Насос | НКУ 140 | 0519 | 2002 | 2 | 388907.04 | 0 | 100 | 64.8178
125 | Электрокотел | КЭВ 1000/0,4 | 0520 | 2002 | 6 | 690857.88 | 0 | 100 | 115.143
126 | Электропанель | ПУ КЭВ 1000/0,4. | 0521 | 2002 | 6 | 468958.44 | 0 | 100 | 78.1597
127 | Камера КСО |  | 0522 | 2002 | 9 | 413876.74 | 0 | 100 | 68.9795
128 | Шкаф ввода |  | 0523 | 2002 | 1 | 57798.37 | 0 | 100 | 9.6331
129 | Шкаф ШСН |  | 0524 | 2002 | 1 | 36870.91 | 0 | 100 | 6.1452
130 | Шкаф ШППН |  | 0525 | 2002 | 1 | 23781.89 | 0 | 100 | 3.9636
131 | Шкаф ГВС |  | 0526 | 2002 | 1 | 23669.57 | 0 | 100 | 3.9449
132 | Трансформатор | ТМ 160/10 | 0527 | 2002 | 2 | 74862.54 | 0 | 100 | 12.4771
133 | Трансформатор | ТМ 1000/10/0,4 | 0528 | 2002 | 3 | 575528.46 | 0 | 100 | 95.9214
134 | Насос | К 100-65-200 | 0529 | 2002 | 3 | 78782.61 | 0 | 100 | 13.1304
135 | Трансформатор | ТМ 1000/10/0,4 | 0223 | 2002 | 3 | 861431.79 | 86143 | 90 | 143.572
136 | Камера КСО | 6 шт. | 0224 | 2002 | 6 | 239915.52 | 23991 | 90.0002 | 39.9859
137 | Электрокотел | КЭВ 160/0,4 | 0532 | 2004 | 3 | 41951.7 | 0 | 100 | 6.992
138 | Электропанель | КЭВ 160/0,4 | 0533 | 2004 | 3 | 60750.9 | 18225 | 70.0004 | 20.2503
139 | Трансформатор | ТМ 630/10-0,4 | 0534 | 2004 | 1 | 34428.24 | 0 | 100 | 5.738
140 | Насос | ХВП 45/30 | 0240 | 1992 | 1 | 85740.5 | 0 | 100 | 14.2901
141 | КТП | 630/10 | 0379 | 2005 | 1 | 109412.15 | 43766 | 59.999 | 54.7061
142 | КТП | 160 | 0380 | 2005 | 1 | 76851.05 | 30741 | 59.9992 | 38.4255
143 | Котлы б/у после ремонта | Универсал | 0382 | 2006 | 2 | 80484.38 | 40247 | 49.994 | 40.2422
144 | Трансформатор | ТМЗ | 0381 | 2005 | 1 | 49368.35 | 4957 | 89.9592 | 8.2281
145 | Котел | КВЖД СЭМ -2 | 0383 | 2006 | 1 | 439703.68 | 219815 | 50.0084 | 219.8518
146 | Котлы | б/у после ремонта | 0385 | 2006 | 2 | 143827.62 | 71913 | 50.0006 | 71.9138
147 | Электродвигатель | 11/1000 | 0386 | 2006 | 1 | 14560 | 0 | 100 | 2.4267
148 | Трансформатор | ТМ 10/0,4 | 0387 | 2006 | 1 | 124800 | 62400 | 50 | 62.4
149 | Насос | К 20/30 | 0245 | 1999 | 1 | 13758.2 | 0 | 100 | 2.293
150 | Насос | К 40/50 | 0246 | 1999 | 1 | 11290.5 | 0 | 100 | 1.8818
151 | Насос | Д 320 | 0247 | 1993 | 1 | 4207.4 | 0 | 100 | 0.70123
152 | Насос | К 8/18 | 0248 | 1999 | 1 | 2734.81 | 0 | 100 | 0.4558
153 | Насос | Д 320 б/у | 0249 | 1993 | 1 | 1000 | 0 | 100 | 0.16667
154 | Насос сетевой для давления | К 45/30 | 0255 | 2001 | 1 | 14635.44 | 0 | 100 | 2.4392
155 | Насос | 320/55,75 | 0257 | 1999 | 2 | 112253.44 | 0 | 100 | 18.7089
156 | Насос |  | 0261 | 2005 | 2 | 134698.24 | 53878 | 60.001 | 67.3491
157 | Дымосос | ДН-8 | 0269 | 1995 | 1 | 33062.05 | 0 | 100 | 5.5103
158 | Дымосос |  | 0270 | 1993 | 1 | 28955.98 | 0 | 100 | 4.826
159 | Дымосос |  | 0273 | 1987 | 1 | 64047.53 | 0 | 100 | 10.6746
160 | Дымосос | ДН-10 | 0276 | 1998 | 1 | 23308.56 | 0 | 100 | 3.8848
161 | Дымосос | ДН-10 с э/дв | 0277 | 1998 | 1 | 27970.27 | 0 | 100 | 4.6617
162 | Дымосос | ДН-10 б/у | 0280 | 2006 | 1 | 53352 | 26676 | 50 | 26.676
163 | Дымосос | ДН 12,5 б/д | 0323 | 2007 | 3 | 254820 | 0 | 100 | 42.47
164 | Дымосос | ДН-10 | 0271 | 1994 | 1 | 23200.26 | 0 | 100 | 3.8667
165 | Циклон |  | 0281 | 1994 | 1 | 10932.26 | 0 | 100 | 1.822
166 | Циклон |  | 0282 | 1993 | 1 | 3451.55 | 0 | 100 | 0.57526
167 | Трансформатор сварочный |  | 0335 | 2001 | 1 | 17576.67 | 0 | 100 | 2.9294
168 | Дымосос | ДН-10 б/у | 0279 | 2005 | 1 | 55500 | 0 | 100 | 9.25
169 | Насос | К50-80-200 с э/двигателем 15квт 3000 об/мин | 1156 | 2008 | 1 | 27910 | 0 | 100 | 4.6517
170 | Насос | К100-65-200 | 1252 | 2008 | 1 | 41950 | 25170 | 40 | 27.9667
171 | шкаф ввода | 1 шт -сетев.уч-к, 4 шт -3уч-к |  | 2004 | 5 | 17195 | 0 | 100 | 2.8658
172 | Ходовая часть ДН 12,5 | уч-к № 5 |  | 2003 | 1 | 33076 | 0 | 100 | 5.5127
173 | вентилятор с двигателем | уч-к № 1 ц/кот |  | 2003 | 1 | 928 | 0 | 100 | 0.15467
174 | дымосос ДН-10 | уч-к № 1 шк-12 |  | 2003 | 1 | 8923 | 0 | 100 | 1.4872
175 | насос к 80-50-200 сэ/дв 15/300 | уч-к № 4 э/кот 6 |  | 2002 | 1 | 2462 | 0 | 100 | 0.41033
176 | насос НКЦ 140 | уч-к № 4 э/кот 6 |  | 2003 | 2 | 27165 | 0 | 100 | 4.5275
177 | насос к 20-30 | уч-к № 4 кот. по ул. Масловского |  | 2000 | 1 | 1182 | 0 | 100 | 0.197
178 | насос к 45/55 | АТУ |  | 2004 | 1 | 3726 | 0 | 100 | 0.621
179 | насос Д 200-36 | уч-к № 3 |  | 2003 | 1 | 9217 | 0 | 100 | 1.5362
180 | Течеискатель | уч-к теплосети |  | 2004 | 1 | 1193 | 0 | 100 | 0.19883
181 | Паровой котел ДКВР 10/13 № 3 | НСФ |  | 2004 | 1 | 285504 | 0 | 100 | 47.584
182 | ТП ТМ 630/10, трансформаторная подстанция с силовым трансформатором 630 кВ, 10/04 кВ | установлена на очистных сооружениях города |  | 2000 | 1 | 20714 | 0 | 100 | 3.4523
183 | КТП 630/10-0,4 кВ Компл-ая трансф-я подст-я с силовым трансф-м мощностью 630 кВ, напряжение 10/0,4 кВ. | Кирзавод |  | 2005 | 1 | 20714 | 0 | 100 | 3.4523
184 | насос Д 320-50 | уч-к водоснабж. | х | 2002 | 1 | 14691 | 0 | 100 | 2.4485
185 | Трансформаторная подстанция | пилорама |  | 1968 | 4 | 51320 | 0 | 100 | 8.5533
186 | Выкл.авт.серии АВ2М10 СВ 800 АРП | кот. Слюдфабрики | 080.2.0006 | 2007 | 5 | 226694.91 | 136018 | 41 | 113.3475
187 | Дымосос ДН 10 б/у | котельная ДСУ, уч. №3 | 0007 | 2006 | 1 | 12050 | 0 | 100 | 2.0083
188 | Дымосос ДН-10 -1000 лев. | участок 2 болотная | 0008 | 2007 | 2 | 126230 | 75738 | 40 | 84.1533
189 | Дымосос ДН-10 1000 пр. | уч.1 котельная | 0009 | 2007 | 1 | 63115 | 37871 | 39.9968 | 42.0767
190 | Дымосос ДН-10 | котельная шк. №2 | 0010 | 2007 | 1 | 35000 | 21000 | 40 | 23.3333
191 | Золоулавитель 4х-2БН 2-6 | уч.5 слюдф | 0011 | 2007 | 1 | 518744 | 311248 | 39.9997 | 345.8293
192 | трубные регистры к котлу "Братск" М | участок 1 ц.кот. | 0013 | 2007 | 2 | 306587.72 | 183955 | 39.9992 | 204.3918
193 | Маш.пост.тока 4А ПН-М | участок 5 | 0017 | 2007 | 2 | 65707.3 | 39427 | 39.996 | 43.8049
194 | Насос Д 320-50 с эл.дв. 75/1500 | участок 2 болотная | 0019 | 2007 | 1 | 85268.24 | 51164 | 39.9964 | 56.8455
195 | Насос Д 320/50 с эл.дв. 55/1500 | уч. №2 | 0020 | 2007 | 1 | 85268.24 | 51164 | 39.9964 | 56.8455
196 | Насос К 80-50-200 с эл.дв.15/3000 | участок 4 | 0031 | 2007 | 1 | 26709.25 | 16025 | 40.0021 | 17.8062
197 | Насос КМ 80-50-200 с эл.дв. 15/3000 | уч.5 слюдф | 0032 | 2007 | 1 | 23412.69 | 14648 | 37.4356 | 15.6085
198 | Насос КМ 80-50-200 с эл.дв. 15/3000 | котельная модуль | 0033 | 2007 | 2 | 46825.39 | 28097 | 39.9962 | 31.2169
199 | Насос К 80-50-200 с эл.дв.15/3000 | уч.5 слюдф | 0034 | 2007 | 1 | 20509.71 | 12305 | 40.004 | 13.6731
200 | Насос К 80-50-200 с эл.дв.15/3000 | котельная шк. №2 уч.№3 | 0035 | 2007 | 2 | 41019.42 | 24611 | 40.0016 | 27.3463
201 | Насос К 80-65-160 с эл.дв. 7,5/3000 | уч. 1 шк 12 | 0036 | 2007 | 1 | 10020 | 0 | 100 | 1.67
202 | Насос ЦНСГ 38-132 с дв. 30/3000 | участок 5 слюдф | 0037 | 39269 | 1 | 43107.4 | 0 | 100 | 7.1846
203 | Сварочный аппарат | участок 3 хлх | 0041 | 2007 | 2 | 22033.9 | 0 | 100 | 3.6723
204 | Трансформатор сварочный ТДМ 303 | участок 3 ХЛХ | 0043 | 2007 | 1 | 14000 | 0 | 100 | 2.3333
205 | Экономайзер ЭБ 1-330 | уч. 5 | 0047 | 2007 | 1 | 758284 | 454972 | 39.9998 | 505.5227
206 | ТМ 630/10 | Молодости 7 | 0016 | 2007 | 1 | 41107.99 | 0 | 100 | 6.8513
207 | ТМ250/10-0,4 | Молодости 7 | 0045 | 2007 | 1 | 37101.69 | 0 | 100 | 6.1836
208 | ТМ 630/1004 б\у | Молодости 7 | 080.2.0046 | 2007 | 1 | 14364.41 | 0 | 100 | 2.3941
х | Итого: | х |  | х | 327 | 51505187.14 | 2281578 |  | 10214.9724
движимое имущество (производственный хозяйственный инвентарь)
1 | Кресло офисное |  | 010.6.0048 | 2001 | 1 | 2773.68 | 0 | 100 | 0.46228
х | Итого: | х |  |  | 1 | 2773.68 | 0 |  | 0.46228
| Всего имущества: |  |  |  |  | 162138733.84 | 32276824.774 |  | 40334.7539