Калькуляция на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома со всеми видами благоустройства по ООО УК "Экспресс" на 2011 год.

|  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Директор ООО УК "Спутник" |
|  |  |  |  |  |  | ___________В.А.Богданова |
| Калькуляция на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома со всеми видами благоустройства по ООО УК "Спутник" на 2011 год |
|  |  |  |  |  |  |  | Вводится с 01.01.2011 г. |
| Наименование статей затрат |  | Тариф за 1 м 2 по жилым помещениям руб./месяц |
| Ремонт конструктивных элементов | 1,27 |  |  |  |  |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 3,82 |  |  |  |  |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | 1,98 |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории | 2,14 |  |  |  |  |
| Освещение лестничных клеток | 0,51 |  |  |  |  |
| Уборка лестничных клеток | 1,49 |  |  |  |  |
| Вывоз бытового мусора |  | 2,9 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 14,11 |  |  |  |  |

Периодичность основных работ, выполняемых при уборке территорий домовладений.

| Периодичность основных работ, выполняемых при уборке территорий домовладений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

№ п/п Виды уборочных работ Класс территорий 1 2 3 Периодичность, час., при температуре воздуха, С ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 1. Очистка территории во время снегопада (сдвижка и подметание свежевыпавшего снега), в том числе отмосток, крышек колодцев Ниже – 2 через 3 часа Выше – 2 через 1,5 часа Ниже - 2 через 2 часа Выше – 2 через 1 час Ниже – 2 через 1 час Выше – 2 через 0,5 часа 2. Подметание территорий в дни без снегопада 1 раз в двое суток 1 раз сутки 2 раза в сутки 3. Посыпка территорий песком 1 раз в двое суток во время гололеда 2 раза в сутки во время гололеда 4. Очистка территории от наледи и льда, в том числе отмосток, крышек колодцев 1 раз в трое суток во время гололеда 1 раз в сутки во время гололеда 5. Очистка козырьков подъездов от наледи По мере необходимости 6. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 7. Уборка площадки перед входом в дом 1 раз в сутки 8. Уборка контейнерных площадок по сбору твердых бытовых отходов 1 раз в сутки ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 1. Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см, в том числе отмостки 1 раз в сутки 2 раза в сутки 2. Уборка мусора и частичное подметание с территории без покрытия 1 раз в двое суток 3. Частичная уборка территорий , в том числе подметание в дни с осадками более 2 см 1 раз в двое суток 1 раз в сутки 1 раз сутки 4. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 5. Уборка мусора с газонов с транспортировкой в установленное место 1 раз в двое суток 6. Поливка газонов, зеленых насаждений 1 раз в двое суток 7. Обкос территории – 100% По необходимости 8. Обрезка кустарников, погрузка и вывоз обрезанных веток По необходимости 9. Устройство клумб и подсыпка земли В весенне-летний период 10. Подсыпка песка в песочницы По мере необходимости 11. Очистка козырьков подъездов По мере необходимости

Прейскурант на оказание услуг населению.

|  |  |  |  |  | «Утверждаю» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Директор ООО УК "Спутник" |  |
|  |  |  |  |  | _____________ В.А.Богданова «____»______________2011 г. |  |
| П Р Е Й С К У Р А Н Т |  |
| на оказание услуг населению. |  |
| №п/п | Наименование работ | Цена в рублях |  |
| 1 | Смена унитаза со сливным бачком | простой | 700 |  |
|  |  | евро | 900 |  |
| 2 | Установка смесителя | на кухне | 300 |  |
|  |  | в ванной | 250 |  |
| 3 | Смена сифона | на кухне | 100 |  |
|  |  | в ванной | 250 |  |
| 4 | Смена умывальника фаянсового | 600 |  |
| 5 | Смена ванны | 1500 |  |
| 6 | Смена змеевика в ванной | без сварки | 550 |  |
|  |  | со сваркой | 1000 |  |
| 7 | Установка смывного бачка | 350 |  |
| 8 | Установка гибкой подводки к смывному бачку | 50 |  |
| 9 | Установка гибкой подводки к мойке | 100 |  |
| 10 | Смена высокорасположенного сливного бачка на компакт | 600 |  |
| 11 | Смена отдельных участков канализационных труб ф50-1м | 200 |  |
| 12 | Смена внутренней разводки в квартире | на металлопластик | 3500-4000 |  |
|  |  | на металич. Трубы | 6000-7000 |  |
| 13 | Штроба в кирпичной стенке за 1 м | 100 |  |
| 14 | Отключение стояка | для частного лица | 200 |  |
|  |  | для наемных рабоч. | 300 |  |
| 15 | Замена вентиля в квартире | 300 |  |
| 16 | Прочистка канализации | ф- 50 | 150 |  |
|  |  | ф-100 | 300 |  |
| 17 | Снятие и установка батареи |  | 800 |  |
| 18 | Демонтаж и монтаж радиатора | на металлопластик | 1300 |  |
| 19 | Промывка батареи | 350 |  |
|  | Промывка батареи с краном | 100 |  |
| 20 | Установка пробки | 250 |  |
| 21 | Приварка резьбы к стояку | 300 |  |
| 22 | Установка водонагревателя (при наличии разрешения) | 1500 |  |
| 23 | Установка стиральной машины | 600 |  |
| 24 | Установка сгона, муфты. | 100 |  |
| 25 | Установка мойки гарнитура | 300 |  |
| 26 | Смена отдельных участков водопроводной трубы до 1 м ( без сварки) | 200-300 |  |
| 27 | Установка соединительной муфты за смывным бачком 1 шт. | 350 |  |
| 28 | Снятие, установка 1 секции радиатора | 250 |  |
| 32 | Нарезка резьбы до Ф 20 | 200 |  |
| 33 | Ф 25-32 | 300 |  |
| 34 | Установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения. | 500 |  |
|  | ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1 | Установка квартирного щитка | 100 |
| 2 | Установка электрического счетчика | 500 |  |
| 3 | Установка печного разъема | 200 |  |
| 4 | Установка выключателя (смена) | 100 |  |
| 5 | Установка розеток | 100 |  |
| 6 | Укладка проводов 1 м/п | 100-250 |  |
| 7 | Снятие и установка автоматов | 100 |  |
| 8 | Снятие и установка распред. коробки | 250 |  |
| 9 | Подключение эл. печи | 300 |  |
| 10 | Отключение услуги электроснабжения | 150 |  |
|  | (включение) | 300 |  |

Тарифы на содержание и ремонт жилого фонда по ООО УК "Спутник " на 2011 год.

|  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Директор ООО УК "Спутник»" |
|  |  |  |  |  |  | ____________В.А. Богданова |
| Тарифы на содержание и ремонт жилого фонда по ООО УК "СПУТНИК" на 2011 год |
|  |  |  |  | Вводится с 01.01.2011 г., рублей/1 м2 общей площади в месяц |
| № п/п | Адрес | Тариф |
| 1 | Индустриальная № 16,18,20,22,26, Кржижановского № 25,27,31 Петина № 134 | 14,11 |
| 2 | Индустриальная № 19,21,23,25,27,29,31 | 12,96 |
|  | Индустриальная № 24 –нет уборки лест.кл. |  | 12,96 |

Перечень работ по содержанию жилых домов и работ, относящихся к текущему ремонту, выполняемых организацией по управлению жилым фондом, входящих в стоимость оплаты за содержание и ремонт жилого помещения.                                                                                                                         П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ по содержанию жилых домов и работ, относящихся к текущему ремонту, выполняемых  организацией по управлению жилым фондом, входящих в стоимость оплаты за содержание и ремонт жилого помещения.

А.  Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

1.     Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации ( Смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов,регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана) без стоимости материалов.

2.  Устранение незначительных неисправностей  в системах центрального отопления и горячего водоснабжения ( регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах в арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;) без стоимости материалов.

3.  Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, смена и ремонт штепсельных розеток  и выключателей, мелкий ремонт электропроводки  в местах общего пользования.

4. Прочистка канализационного  лежака.

5. Проверка  исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных  каналах.

7.  Мелкий ремонт печей и очагов ( укрепление дверей, предтопочных листов)

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации  в весенне-летний период

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2.  Ремонт оборудования детских спортивных площадок.

- Ремонт просевших отмосток.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период.

1.  Утепление чердачных перекрытий.

2. Проверка  исправности слуховых окон.

3. Ремонт, регулировка и испытание  систем центрального отопления.

4.  Прочистка дымовентиляционных каналов.

5.  Замена разбитых стекол окон и дверей мест общего пользования.

6.  Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

- Поставка доводчиков на входных дверях.

8.  Ремонт и укрепление входных дверей.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.

Перечень  работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества жилого дома

- Фундаменты

Восстановление  поврежденных  участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки  и входов  в подвалы.

- Стены и фасады

Герметизация стыков, ремонт и окраска фасадов.

- Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

- Крыши

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных  труб.

- Оконные и дверные заполнения

Восстановление  отдельных элементов ( приборов) и заполнений.

6.   Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы.

Восстановление  или замена отдельных участков и элементов.

7.   Полы

Исправление кладки дымовой трубы.

8.   Печи и очаги

Работы по устранению неисправностей.

9.   Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных  помещениях.

10.   Центральное отопление

Замена  и восстановление  работоспособности отдельных элементов и частей элементов  внутренних систем центрального отопления.

11.   Водопровод  и канализация, горячее водоснабжение

Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних  систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.

12.   Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

13.   Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

14.    Внешнее  благоустройство

Ремонт площадок для отдыха , площадок для контейнеров-мусоросборников.

Периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток.

| Периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток. |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Вид работ |  |  |  |  | Периодичность |  |
| 1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | ежедневно |  |
| 2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 3 раза в неделю |  |
| 3. | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |  |
| 4. | Мытьё лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 2 раза в месяц |  |
| 5. | Обметание пыли с потолков |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов |  | 2 раза в год |  |
| 7. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков. | 1 раз в месяц |  |
| 8. | Мытьё окон |  |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 9. | Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю |  |
| Примечание: В зимний период (с ноября по март) из перечня работ исключаются позиции 3и 4 (мытьё лестничных площадок) |