## Лист1
Перечень электросетей и электроустановок, находящихся на территории Нижнеудинского муниципального образования, для эксплуатации и обслуживания сетевой организации по состоянию на 29.08.2011 года
№№ |  | Название объекта | Данные о гос.регистрации | Характеристика объекта (мощность, кол-во ед, км. и т.д. | Предлагаемые для обслуживания предприятием | балансовая стоимость, руб | остаточная стоимость, (руб) | Износ | Начальная ставка ежемесячн. арендной платы, руб.
Объекты электроснабжения Нижнеудинского муниципального образования
ТП ВРЗ ЭЛ.КОТЕЛЬНЫЕ №5,6
1 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия РУ-10кВ ТП ВРЗ (контейнер)фидер3 |  | КЛ-10КВ, 2хААШ3х120,1973 года, 100 м. | ООО УК "Энергия" | 100000 | 0 | 100
2 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия РУ-10кВ ТП ВРЗ (контейнер) фидер12 |  | КЛ-10КВ, 3хААШ3х120,1973 года, 100 м. | ООО УК "Энергия" | 100000 | 0 | 100
3 | г.Нижнеудинск | Воздушная линия двухцепная от ТП ВРЗ до ул. Индустриальная, 16А фидер№ 3,12 |  | ВЛ-10 КВ, 2000 года, 6600 м. | ООО УК "Энергия" | 7781407.7 | 4357587 | 44
4 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Индустриальная, 16А (электрокотельная № 5) |  | ТМ 1000/10-0,4, 5 едениц | ООО УК "Энергия" | 125920 | 0 | 100
5 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Индустриальная, 16А (электрокотельная № 6)собственные нужды |  | ТМ 250/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 20714 | 0 | 100
6 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Индустриальная, 16А (электрокотельная № 6) |  | ТМ 1000/10-0,4, 5 едениц | ООО УК "Энергия" | 125920 | 0 | 100
7 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Индустриальная, 16А (электрокотельная № 6)собственные нужды |  | ТМ 250/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 19160 | 0 | 100
8 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Индустриальная, 16А (эл.котельная № 6) фидер 3 |  | ВЛ-10КВ, 1998 года, 50 м | ООО УК "Энергия" | 50000 | 24000 | 52
9 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия от ТП № 38 до ЦТП(насосная)ул. Индустриальная 16А |  | КЛ-0,4 КВ, 1975 года, 140 м | ООО УК "Энергия" | 140000 | 0 | 100
ТП КИРЗАВОД ЭЛ.КОТЕЛЬНАЯ
10 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Транспортная 69 "В"(эл.котельная Кирзавод) |  | ТМ 630/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 20714 | 0 | 100
11 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Транспортная отпайка от фидера 3(эл. котельная Кирзавод) |  | ВЛ-10КВ, 1979 года, 200 м | ООО УК "Энергия" | 200000 | 0 | 100
12 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Транспортная (эл.котельная Кирзавод) |  | КЛ-0,4 КВ, 1979 года, 30 м | ООО УК "Энергия" | 30000 | 0 | 100
НАСЕЛЕНИЕ ОТ ТП КИРЗАВОД
13 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия от ТП Кирзавод до Лесопитомник (жилые дома) |  | КЛ-0,4 кВ, АВВГ 4х70, 40м, 1990г. | НЭС | 40000 | 20800 | 48
14 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия от ТП Кирзавод до Лесопитомник (жилыедома) |  | ВЛ-0,4кВ, АС-50, 1200м, 2010г. | НЭС | 1200000 | 1152000 | 4
15 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия от ТП Кирзавод до ул. Транспортной (жилыедома) |  | ВЛ-0,22кВ, АС-50, 240м, 1990г. | НЭС | 240000 | 124800 | 48 | требуется замена опор,
ЭЛ.КОТЕЛЬНАЯ №4
16 | г. Нижнеудинск | Линия электропередач ул. 2 Знаменская, 18 (эл.котельная, № 4) |  | ЛЭП-10 КВ, двухцепная, 2002 года, 750 м | ООО УК "Энергия" | 750000 | 450000 | 40
17 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия электропередач ул. 2 Знаменская, 18 (эл.котельная, № 4)от ТП Бк1 |  | КЛ-0,4, АВВГ4х25,30м, 1985г. | ООО УК "Энергия" | 48880 | 0 | 100
18 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. 2 Знаменская, 18 (эл.котельная № 4) |  | ТМ 1000/10-0,4, 6 штук | ООО УК "Энергия" | 151104 | 0 | 100
19 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. 2 Знаменская, 18 (электрокотельная № 4)собственные нужды |  | ТМ 160/10-0,4, 2 штуки | ООО УК "Энергия" | 38320 | 0 | 100
ЭЛ.КОТЕЛЬНАЯ №2
20 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Экспериментальная, 1А (эл.котельная№ 2)фидер 3 |  | ВЛ-=10КВ, АС-70, 1998 года, 140 м | ООО УК "Энергия" | 140000 | 67200 | 52
21 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Экспериментальная, 1А (эл.котельная № 2) |  | КЛ-0,4 КВ(25метров), 4хАВВГ4х120, 1998 г., 100 м(суммарная длина) | ООО УК "Энергия" | 100000 | 48000 | 52
22 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Экспериментальная, 1А (эл.котельная № 2) |  | ТМ 630/10-0,4, 2 ед. | ООО УК "Энергия" | 41428 | 0 | 100
ЭЛ.КОТЕЛЬНАЯ ЧАПАЕВА
23 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Чапаева1 (эл.котельная) фидер 12 |  | ВЛ-10КВ, 2000 года, 100 м | ООО УК "Энергия" | 100000 | 56000 | 44
24 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Чапаева1 (эл.котельная)резерв |  | КЛ-0,4 КВ, 2000 года, 50 м | ООО УК "Энергия" | 50000 | 28000 | 44
25 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Чапаева1 (эл.котельная) фидер12 |  | ТМ 400/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 19160 | 0 | 100
26 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Чапаева, 6й Пятилетки, Коллективная (население)от ТП-Бк 8 |  | ВЛ-0,4кВ,АС70, 500м, 1975г. | НЭС | 500000 | 0 | 100
27 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Чапаева (население) |  | КЛ-0,4 кВ, 2хАВВГ4х120, 10м. | НЭС | 10000 | 0 | 100
28 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Чапаева (магазин) |  | КЛ-0,4кВ,АВВГ4х16, 40м. | НЭС | 40000 | 0 | 100
ЭЛ.КОТЕЛЬНАЯ ШК.№48
29 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. 6 Пятилетки 2Б (эл.котельная шк. № 48) |  | ВЛ-10 КВ,АС70, 1981 года, 220 м | ООО УК "Энергия" | 220000 | 0 | 100
30 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. 6 Пятилетки 2Б (эл.котельная шк. № 48) |  | ТМ 630/10-0,4, 2 ед. | ООО УК "Энергия" | 16145 | 0 | 100
31 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. 6 Пятилетки, 2Б до ТП № Бк11(резерв собственные нужды) |  | ВЛ-=0,4 КВ, 1998 года, 130 м | ООО УК "Энергия" | 130000 | 62400 | 52
32 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. 6 Пятилетки, 2Б до ТП № Бк 11(резерв собственные нужды) |  | КЛ-0,4 Кв, 1998 года, 30 м | ООО УК "Энергия" | 30000 | 14400 | 52
ЭЛ.КОТЕЛЬНАЯ №1
33 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Кржижановского,29 эл. котельная№1 |  | ТМЗ 1000/10-0,4, 6 ед. | ООО УК "Энергия" | 151104 | 0 | 100
34 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Восточный переезд , Тяговая подстанция РУ-10кВ до контейнера ВЛ-10кВ (эл. котельная №1)фидер 17,18. |  | КЛ-10 КВ, 4хААШ3х95, 1990 года, 400 м(суммарная длина) | ООО УК "Энергия" | 400000 | 208000 | 48
35 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия от ул. Восточный переезд, Тяговая подстанция до ул. Кржижановского, 29 (эл.котельная № 1) |  | ВЛ-10 КВ,АС50, двухцепная, 1998 года, 1308 м | ООО УК "Энергия" | 1677897.9 | 805390 | 52
36 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Кржижановского,29 эл. котельная№1(собственные нужды) |  | ТМ 250/10-0,4, 2 ед. | ООО УК "Энергия" | 41428 | 19885 | 52
37 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Кржижановского, 29 (эл.котельная № 1)освещение |  | ВЛ-0,2 КВ, 1998 года, 35 м | ООО УК "Энергия" | 35000 | 16800 | 52
ЭЛ.КОТЕЛЬНАЯ ШК.№25
38 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Петина, 48А (эл.котельная шк. № 25)фидер Бк НЭС |  | ВЛ-10 КВ, 1998 года, 30 м | НЭС | 30000 | 14400 | 52
39 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Петина, 48А (эл.котельная шк. № 25) |  | КЛ-0,4 КВ, АВВГ4х95, 1998 года, 35 м | ООО УК "Энергия" | 35000 | 16800 | 52
40 |  | Трансформатор маслянный ул. Петина 48А,(эл. котельная шк.№25) |  | ТМ 400 10/0,4 | ООО УК "Энергия" | 20714 | 0 | 100
НАСЕЛЕНИЕ ул. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
41 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Экспериментальная (население) |  | ВЛ-0,4 КВ, 1987 года, 500 м | НЭС | 512295 | 20492 | 96
42 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Экспериментальная, (население) |  | КЛ-0,4 КВ, 1987 года, 50 м | НЭС | 50000 | 2000 | 96
СКВАЖИНА ВОДОЗАБОРА
43 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия Скважина Свердловского м.р. |  | ВЛ-10 КВ, 1978 года, 350 м | ООО УК "Энергия" | 350000 | 0 | 100
44 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия Скважина Свердловского м.р. |  | КЛ-0,4 КВ, 1978 года, 45 м | ООО УК "Энергия" | 45000 | 0 | 100
45 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный Скважина Свердловского м.р. |  | ТМ 160/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 19160 | 0 | 100
НАСЕЛЕНИЕ ул.ЭНТУЗИАСТОВ,ТРАКТОВАЯ
46 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Энтузиастов - ул. Трактовая |  | ВЛ-0,4 КВ, 1980 года, 1240 м | НЭС | 1240000 | 0 | 100
47 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Энтузиастов - ул. Трактовая |  | ВЛ-10КВ, 1980 года, 350 м | НЭС | 350000 | 0 | 100
48 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия КТП Энтузиастов, пер. Энтузиастов, ул. Трактовая |  | ВЛ-0,4 КВ, 2000 года, 1800 м | НЭС | 1800000 | 1792080 | 44
49 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Энтузиастов - ул. Трактовая, ТП № 26 |  | ТМ 160/10-0,4 | НЭС | 19160 | 0 | 100
ЭЛ.КОТЕЛЬНАЯ ул.ГАГАРИНА
50 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Гагарина, 4 (эл.котельная КТП № 1 -эл.котельная) |  | КЛ-0,4 КВ,2х АВВГ4х180, 1978 года, 30 м | ООО УК "Энергия" | 30000 | 0 | 100
51 | г. Нижнеудинск | Воздушнаялиния ул. Гагарина, 4 (эл.котельная КТП № 1а эл.котельная) |  | ВЛ-0,4 КВ, двухцепная, 1978 года, 110 м | ООО УК "Энергия" | 74386 | 0 | 100
52 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Гагарина, 4 (ТП № 2а -эл.котельная) |  | КЛ-0,4 кВ, 2хАВВГ4х180, 1978 года, 45 м | ООО УК "Энергия" | 45000 | 0 | 100
53 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Гагарина, 4 (ТП № 2а) |  | ВЛ-0,4 КВ, двухцепная, 1978 года, 110 м | ООО УК "Энергия" | 110000 | 0 | 100
54 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Гагарина (ТП № 1а -КНС)отпайка |  | ВЛ-0,4 КВ, 1978 года, 50 м | ООО УК "Энергия" | 50000 | 0 | 100
55 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Гагарина (ТП № 1а - КНС)отпайка |  | КЛ-0,4 КВ, 1978 года, 40 м | ООО УК "Энергия" | 40000 | 0 | 100
УГОЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ЛЕНИНА №17а
56 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Ленина, 17 (центральная котельная) |  | КЛ-0,4 КВ, 1975 года, 20 м | ООО УК "Энергия" | 34835 | 0 | 100
УГОЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПУШКИНА №20
57 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Пушкина, 20 от ТП319 до котельной |  | КЛ-0,4 КВ, 1980 года, 250 м | ООО УК "Энергия" | 250000 | 0 | 100
59 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Пушкина (от котельнои до скважины) |  | ВЛ-0,4 КВ, 1978 года, 120 м | ООО УК "Энергия" | 120000 | 0 | 100
УГОЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПУШКИНА №35
58 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Пушкина, 35 от ТП311 до модульнои котельной |  | КЛ-0,4 КВ,АВВГ4х95, 1980 года, 350 м | ООО УК "Энергия" | 350000 | 0 | 100
УГОЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ П.ОСИПЕНКО№27а (ШК.№12)
60 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. П.Осипенко, 27А (котельная шк. 12 - ТП № 711) |  | КЛ-0,4 КВ,АВВГ4х180 , 1977 года, 60 м,АВВГ4х150, 40м. | ООО УК "Энергия" | 100000 | 0 | 100
61 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. П.Осипенко, 27А (водобашня шк. № 12) |  | ВЛ-0,4 КВ, 1978 года, 150 м | ООО УК "Энергия" | 150000 | 0 | 100
62 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. П.Осипенко, 27А (водобашня шк. № 12) |  | КЛ-0,4 КВ, 1978 года, 70 м | ООО УК "Энергия" | 70000 | 0 | 100
УГОЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ СОВЕТСКАЯ №35 (ШК№2)
63 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Советская (котельная шк. 2 - ТП № 81) |  | ВЛ-0,4 КВ, 1975 года, 30 м | ООО УК "Энергия" | 30000 | 0 | 100
64 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Советская (котельная шк. № 2 - ТП № 81) |  | КЛ-0,4 КВ, 1975 года, 20 м | ООО УК "Энергия" | 20000 | 0 | 100
БАЗА МУП ТВК
65 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Молодости (фидер № 8 - база МУП ТВК) |  | ВЛ-10КВ, 1978 года, 40 м | ООО УК "Энергия" | 40000 | 0 | 100
66 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Молодости, 7 |  | ТМ 250/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 20714 | 0 | 100
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
67 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Кашика (очистные сооружения) |  | ВЛ-10 КВ, 1985 года, 400 м | ООО УК "Энергия" | 400000 | 0 | 100
68 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Кашика (очистные сооружения) |  | КЛ-10 КВ, 1985 года, 100 м | ООО УК "Энергия" | 100000 | 0 | 100
69 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Кашика (очистные сооружения) |  | ТМЗ 630/10-0,4, 2 ед. | ООО УК "Энергия" | 41428 | 0 | 100
70 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Кашика (очистные сооружения) |  | ТМ 250/10-0,4, 2 ед. | ООО УК "Энергия" | 41428 | 0 | 100
от ТП Энгельса
71 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия на ТП ул. Энгельса от ВЛ10кВ фидер Б. |  | КЛ-10 КВ, 1979 года, 350 м | НЭС | 350000 | 0 | 100
72 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Энгельса, Октябрьская, Кашика.(жилой, соц культ быт) |  | ВЛ-0,4 кв, 1979 года, 2560 м | НЭС | 2560000 | 0 | 100
73 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия от ТП Энгельса до домов №49,51,53,55,57, ул. Кашика,№66(РУ 0,4кВ) до дома№4 по ул. Ленина,от ВЛ 0,4кВ до дома№68 по ул. Октябрьская (население) |  | КЛ 0,4кВ, АВВГ4х95, 450м | НЭС | 450000 | 0 | 100
74 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный (фидер Б - ТП Энгельса) |  | ТМ 1000/10-0,4 | НЭС | 76741 | 0 | 100
ОТ ТП Профилакторий ЖИЛЬЕ, СОЦКУЛЬТБЫТ
75 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия на ТП Пофилакторий ( ул. Фурманова, пер. Источный) |  | КЛ-10 КВ, 1975 года, 65 м | НЭС | 33636 | 0 | 100 | реконструкция ВЛ 10кВ
76 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Фурманова, пер. Источный |  | ВЛ-0,4 КВ, 1975 года, 400 м | НЭС | 400000 | 0 | 100
77 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия от ВЛ Профилакторий до Поликлинники |  | КЛ-0,4кВ, АВВГ4х95, 40м. | НЭС | 40000 | 0 | 100
78 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия от ТП Профилакторий до жилого дома №1 по ул. Комсомольская |  | КЛ-0,4кВ, Аввг4х120, 210м. | НЭС | 210000 | 0 | 100
79 | г. Нижнеудинск | Трансформаторная подстанция ул. Фурманова, пер. Источный |  | ТП 400 КВА | НЭС | 20714 | 0 | 100
80 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия от ВЛ0,4кВ ТП Профилакторий до гаражного кооператива по ул. Фурманова |  | КЛ-0,4кВ, АВВГ 4х10, 15м. | НЭС | 15000 | 0 | 100
81 | г. Нижнеудинск | кабельная линия от ТП профилакторий до Гаражного кооператива по ул.Кашика |  | КЛ0,4кВ, АВВГ4х16, 50м. | НЭС | 50000 | 0 | 100
ВОДОЗАБОР ГОРОДСКОЙ,ТРАНСПОРТНЫЙ
82 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ЦРП-водозабор |  | КЛ-10 КВ, 2 ААШ3х95,1980 года, 100 м | НЭС | 155321 | 0 | 100
83 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия от КТПН-2х 250кВа - водозабор(гордской) |  | КЛ-0,4кВ, 4АВВГ4х180, 1980г., 120м. | ООО УК "Энергия" | 120000 | 0 | 100
84 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия от КТПН-400,630кВа - водозабор(транспортный) |  | КЛ-0,4 КВ,4 АВВГ4х180, 1980 года, 150 м(суммарная) | ООО УК "Энергия" | 150000 | 0 | 100
85 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ЦРП - водозабор (транспортный, городской) |  | ВЛ-10 КВ, двухцепная, 2004 года, 1500 м | НЭС | 1500000 | 1140000 | 24
86 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ЦРП ( ИП Бычков, ИП Собейникова, Гостинница,Сауна, ИП Берсенев.) |  | ТМ 1800/10-0,4 | НЭС | 26908 | 0 | 100
87 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ЦРП-водозабор(транспортный) |  | ТМ 630/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 20714 | 0 | 100
88 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ЦРП-водозабор(транспортный) |  | ТМ 400/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 25184 | 0 | 100
89 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ЦРП-водозабор(городской) |  | ТМ 250/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 20721 | 0 | 100
90 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ЦРП-водозабор(городской) |  | ТМ 250/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 19160 | 0 | 100
ОТ ЦРП ЖИЛЬЕ
91 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия от ЦРП до ТП по ул. Водопроводная 160кВа |  | ВЛ-10 КВ, 1975 года, 1200 м | НЭС | 1200000 | 0 | 100
УГОЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НСФ
92 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия котельная слюдфабрики |  | 2хКЛ-10 КВ, 2ААШ3х95, 1980 года, 280 м (суммарная длина) |  | 280000 | 0 | 100
93 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия котельная слюдфабрики |  | 2 ВЛ-10 КВ, АС 50, 2004 года, 180 м(суммарная) |  | 135064.3 | 102649 | 24
94 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный котельная слюдфабрики |  | ТМ 630/10-0,4, 2 шт. | ООО УК "Энергия" | 25184 | 0 | 100
95 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия от ВЛ10кВ котельной слюдфабрики до КТП-400 (РМЦ) |  | ВЛ 10кВ, 8м,(ввод на КТП-400) |  | 400000 | 0 | 100
96 | г. Нижнеудинск | Кабельные линии от КТП-400(РМЦ) до РМЦ |  | КЛ-0,4,АВВГ 4х120,45м |  | 41290 | 0 | 100
97 | г. Нижнеудинск | Трансформаторная подстанция ТП РМЦ |  | ТП 400(250)/10-0,4 | ООО УК "Энергия" | 19160 | 0 | 100
ЖИЛЬЕ, СОЦКУЛЬТБЫТ (ул. Водопроводная, Октябрьская, Фабричная, Димитрова, Штурманская, Победы, п. Сухой)
98 | г. Нижнеудинск | Кабельные линии от КТП-400(РМЦ) до ВЛ 0,4 кВ (район уч центра Перспектива) |  | КЛ-0,4, АВВГ 4х120, 80м | НЭС | 66309 | 0 | 100
99 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия 0,4 кВ ( район уч. Центр Перспектива) до дома №42 поул. Октябрьская |  | ВЛ-0,4 КВ, двухцепная, 1980 года, 300 м | НЭС | 300000 | 0 | 100
100 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ до домов №42,40 по ул. Октябрьская |  | КЛ-0,4 КВ, 1980 года, 60 м | НЭС | 60000 | 0 | 100
101 |  | Воздушная линия 0,22кВ до гаражного кооператива |  | ВЛ 0,22 кВ, А 16, 60м | НЭС | 60000 | 0 | 100
102 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия КТП "Фабричная"ул. Фабричная, ул. Димитрова, ул. Штурманская |  | ВЛ-0,4 КВ, 1975 года, 1850 м | НЭС | 1850000 | 0 | 100
103 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный КТП " Фабричная" |  | ТМ 400/10-0,4 | НЭС | 19160 | 0 | 100
104 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия КТП" Байкальская", ул. Димитрова, ул. Победы |  | ВЛ-0,4 КВ, 1977 года, 800 м | НЭС | 800000 | 0 | 100
105 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный КТП " Байкальская" |  | ТМ 400/10-0,4 | НЭС | 20714 | 0 | 100
106 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия КТП "Песочная", ул. Песочная, пер. Победы, пер. Сухой,ул. Водопроводная(два дома) |  | ВЛ-0,4 КВ, 1978 года, 500 м | НЭС | 500000 | 0 | 100
107 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный КТП "Песочная" |  | ТМ 250/10-0,4 | НЭС | 17877 | 0 | 100
108 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия КТП "Водопроводная", ул. Водопроводная |  | ВЛ-0,4 КВ, 1978 года, 400 м | НЭС | 400000 | 0 | 100
109 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный КТП "Водопроводная" |  | ТМ 160/10-0,4 | НЭС | 11934 | 0 | 100
Жилье ул. Циолковского
110 | г. Нижнеудинск | Линии электропередач ВЛ-0,4 кВ в районе аэропорта по ул.Циолковского | зарегист | ВЛ-0,4 КВ, 1986 года, 681,5 м | НЭС | 681500 | 0 | 100
УГОЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ ШК №1, ХИМЛЕСХОЗ
111 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Красноармейская (котельная шк. № 1) |  | ВЛ-0,4 КВ, 1980 года, 250 м | НЭС | 250000 | 0 | 100
112 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Красноармейская (котельная шк. № 1) |  | КЛ-0,4 КВ, 1980 года, 384 м | НЭС | 384000 | 0 | 100
113 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Дорожная (котельная Химлесхоза) | зарегист | КЛ-0,4 КВ, 1975 года, 25 м | НЭС | 25000 | 0 | 100
114 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Дорожная (котельная Химлесхоза) | зарегист | ВЛ-0,4 КВ, 1975 года, 90 м | НЭС | 131332.52 | 0 | 100
ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ АБЗ
115 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия Рубахина ТП АБЗ |  | ВЛ-0,4 КВ, 1979 года, 400 м | НЭС | 400000 | 0 | 100 | по договору НЭС
116 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия Рубахина, ТП АБЗ |  | ВЛ-10 КВ, 1979 года, 1050 м | НЭС | 1050000 | 0 | 100 | по договору НЭС
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КАШИКА, М 53
117 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Осоавиахимовская - маленький мост (освещение) |  | ВЛ-0,22 КВ, 1979 года, 240 м | передана по реш суда М-53 | 240000 | 0 | 100
118 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия пер. Колхозный - большой мост (освещение) |  | ВЛ-0,22 КВ, 1979 года, 1560 м | передана по реш суда М53 | 1560000 | 0 | 100
119 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Ленина, ул. Кашика (освещение) |  | ВЛ-0,22 КВ, 1979 года, 3400 м | НЭС | 3400000 | 0 | 100
120 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Кашика-ТП № 717 (освещение) |  | ВЛ-0,22 КВ, 1979 года, 1440 м | передана по реш суда М53 | 1440000 | 0 | 100
ЖИЛЬЕ
121 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия Дом отдыха "Водопад" |  | ВЛ-0,4 КВ, 1970 года, 650 м | НЭС | 650000 | 0 | 100
122 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия р-он шк. № 48 |  | ВЛ-0,4 КВ, 2000 года, 2800 м |  | 2800000 | 1568000 | 44 | ? Незнаю
СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА (ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
123 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. 2 Знаменская (станция 2 подъема) |  | КЛ-0,4 КВ, 1980 года, 40 м | ООО УК "Энергия" | 40000 | 0 | 100
124 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Аллейная(котельная ж.д.бани) |  | ВЛ-0,4 КВ, 1978 года, 45 м | ЧП Елизарьев АМ | 40000 | 0 | 100
125 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Некрасова (котельная) |  | КЛ-0,4 КВ, 1978 года, 500 м | НЭС | 500000 | 0 | 100
126 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Болотная (котельная) |  | КЛ-0,4 КВ, 3АВВГ4х120-133м, 1981 года, 400 м (суммарная длина) | НЭС | 400000 | 0 | 100
127 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. Ленина, 49 (котельная) |  | ВЛ-0,4 КВ, 1996 года, 150 м | НЭС | 44240.64 | 17696 | 60
128 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Ленина, 49 (котельная) |  | КЛ-0,4 КВ, 1996 года, 60 м (суммарная длина) | НЭС | 60000 | 24000 | 60
129 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Кашика (ТП № 717 - КНС) |  | КЛ-0,4 КВ, 1985 года, 70 м | НЭС | 70000 | 0 | 100
130 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Пушкина (ТП № 319 - КНС 4) |  | КЛ-0,4 КВ,АВВГ4х95, 1978 года, 15 м | НЭС | 15000 | 0 | 100
131 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. 2 Знаменская(гаражи - КНС 175) |  | ВЛ-0,4 КВ, 1980 года, 45 м | НЭС | 45000 | 0 | 100
132 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. 2 Знаменская (гаражи - КНС 175) |  | КЛ-0,4 КВ, 1980 года, 10 м | НЭС | 10000 | 0 | 100
133 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Гоголя КНС (стадион) |  | КЛ-0,4 КВ, 1978 года, 35 м | НЭС | 35000 | 0 | 100
134 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия ул. ГоголяКНС (стадион) |  | ВЛ-0,4 КВ, 1978 года, 30 м | НЭС | 30000 | 0 | 100
|  | ВЛ 10кВ ТП КНС (стадион) |  | ВЛ 10кВ 15м (ввод на ТП) | НЭС | 15000 | 0 | 100
135 | г. Нижнеудинск | Трансформатор масляный ул. Гоголя КНС(стадион) |  | ТМ 160/10-0,4 | НЭС | 19160 | 0 | 100
136 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул. Октябрьская -КНС |  | КЛ-0,4 КВ, 1990 года, 115 м |  | 115000 | 0 | 100 | ? Не знает ни кто, КНС по Октябрьской нет
137 | г. Нижнеудинск | Кабельная линия ул.Маяковского38 и Космоса24 (жилые дома) |  | КЛ- 0,4 кВ, 1981 г., 190м | НЭС | 190000 | 0 | 100
138 | г. Нижнеудинск | Воздушная линия электроснабжения ул.Маяковского38 и Космоса24 (жилые дома) |  | ВЛ- 0,4 кВ, 1993 г., 200 м | НЭС | 200000 | 0 | 100
|  | ПредседательКомитета по управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования |  |  | В.М.Пономарева | а

## Лот 2-1
Приложение № 1 к договору аренды
по электроснабжению по Лоту № 1
Лот № 1. Перечень электросетей и электроустановок, находящихся на территории Нижнеудинского муниципального образования
№№ | Адрес объекта | Название объекта | Характеристика объекта (мощность, кол-во ед, км. и т.д. | Общая протяженность, м | Год ввода в эксплуатац | балансовая стоимость, руб | остаточная стоимость, (руб)
1. | г.Нижнеудинск, улица Индустриальная в районе дома №16А | Линия электропередач ул. 2 Знаменская, 18 (эл.котельная, № 4) | КЛ-10КВ, 2хААШ3х120,1973 года, 100 м. от РУ-10кВ ТП ВРЗ до ВЛ-10кВ фидер 3) | 6990 | 1973 (ремонт 1998, 2000 годы) | 8463121.7 | 4381587
КЛ-10КВ, 3хААШ3х120,1973 года, 100 м от РУ-10кВ ТП ВРЗ до ВЛ-10кВ фидер 12)
ВЛ-10 КВ, 2000 года, 6600 м. двухцепная от ТП ВРЗ до эл. Котельной № 5,6 фидер №3, 12 по ул. Индустриальная 16А
ТМ 1000/10-0,4, 5 единиц
ТМ 250/10-0,4 - 2 единицы
ТМ 1000/10-0,4, 5 единиц
ВЛ-10КВ, 1998 года, 50 м от фидера №3 до электрокотельной по ул. Индустриальная, 16А
КЛ-0,4 КВ, 1975 года, 140 м от ТП №38 до ЦТП (насосная) ул. Индустриальная, 16А
2. | г. Нижнеудинск, улица Транспортная в районе дома №69б | Участок электроснабжения электрокотельной по улице Транспортная 69б, включая ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, трансформатор масляный. | КТП электрокотельной (ТМ 630/10-0,4), | 230 | 1979 | 250714 | 0
ВЛ-10кВ, 200м (отпайка от фидера №3 по ул. Транспортная до электрокотельной)
КЛ-0,4кВ (30м, от ВЛ-0,4кВ к электрокотельной по ул. Транспортная 69б).
3. | г. Нижнеудинск, улица 2 Знаменская, в районе дома №18 | Участок электроснабжения электрокотельной по ул. 2 Знаменская, 18, включая ЛЭП-10кВ, КЛ-0,4кВ, трансформаторы масляные. | ЛЭП-10 КВ, двухцепная, 750 м, от ВЛ-10кВ 6 Пятилетка до электрокотельной по ул. 2 Знаменская 18) | 780 | 1985 (ремонт 2002г.) | 988304 | 450000
КЛ-0,4 (от ТП Бк 1(АВВГ4*25, 30м) к электрокотельной по ул. 2 Знаменская, 18).
ТМ 1000/10-0,4, 6 единиц
ТМ 160/10-0,4 - 2 единицы
4. | г. Нижнеудинск, ул. Экспериментальнаяв районе дома №1А | Участок электроснабжения электрокотельной по ул. Экспериментальная 1А, включая ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, трансформатор масляный. | ВЛ-10КВ, (АС-70, 1998 года, 140 м от фидера №3 до электрокотельной) | 240 | 1998 | 281428 | 115200
КЛ-0,4 КВ(25метров), 4хАВВГ4х120, 1998 г., 100 м(суммарная длина) от КТП до электрокотельной по ул. Экспериментальная 1А)
ТМ 630/10-0,4, 2 ед.
5. | г.Нижнеудинск, ул Чапаева в районе дома №47А | Участок электроснабжения электрокотельной по ул. Чапаева 47А, включая ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, трансформатор масляный. | ВЛ-10КВ (2000 года, 100 м от ВЛ-10кВ фидер 12 до электрокотельной по ул. Чапаева 47А) | 150 | 2000 | 169160 | 84000
КЛ-0,4 КВ (2000 года, 50 м от ВЛ-0,4кВ по ул. Чапаева до электрокотельной (резерв)
ТМ 400/10-0,4
6. | г.Нижнеудинск, ул. 6 Пятилетки в районе дома №2Б | Участок электроснабжения электрокотельной по ул. 6 Пятилетки 2Б, включая ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, трансформатор масляный. | ВЛ-10кВ (АС70, 1981 года, 220 м от ВЛ-10кВ до электрокотельной) | 380 | 1998 | 396145 | 76800
ТМ 630/10-0,4, 2 ед.
ВЛ-0,4кВ (1998 года, 130 м от ТП НЭС до электрокотельной)
КЛ-0,4кВ (1998 года, 30 м от ПТ до ВЛ-0,4 от ВЛ-0,4 до электрокотельной)
7. | г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского в районе дома №12 | Участок электроснабжения электрокотельной по ул. Кржижановского 12, включая ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ, трансформаторы масляные. | ТМЗ 1000/10-0,4, 6 ед. | 1743 | 1990 | 2305429.9 | 1050075
КЛ-10 КВ (4хААШ3х95, 1990 года, 400 м(суммарная длина) от РУ-10кВ до ВЛ-10кВ (эл. котельная )фидер 17,18.
ВЛ-10кВ (АС50, двухцепная, 1998 года, 1308 м от ул. Восточный переезд - тяговая подстанция до ул. Кржижановского, 12 (эл.котельная )
ТМ 250/10-0,4, 2 ед.
ВЛ-0,2кВ (1998 года, 35 м)
| ИТОГО: |  |  | 10513 |  | 12854302.6 | 6157662

## Лот 2-2
Приложение № 2 к договору аренды
по электроснабжению по Лоту № 2
Лот № 2. Перечень электросетей и электроустановок, находящихся на территории Нижнеудинского муниципального образования
№№ | Адрес объекта | Название объекта | Характеристика объекта (мощность, кол-во ед, км. и т.д. | Общая протяженность, м | Год ввода в эксплуатац | балансовая стоимость, руб | остаточная стоимость, (руб) | Износ
1 | г. Нижнеудинск, ул. Петина, в районе дома №48А | Участок электроснабжения электрокотельной по ул. Петина 48А, включая КЛ-0,4кВ, трансформатор масляный. | КЛ-0,4 КВ (АВВГ4х95, 1998 года, 35 м от ВЛ-10кВ до КТП 400кВа) | 35 | 1998 | 55714 | 16800
ТМ 400 10/0,4
2 | г. Нижнеудинск, в районе ул. Трактовая, Экспериментальная | Участок электроснабжения скважины Свердловского района, включая ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, трансформатор масляный. | ВЛ-10 КВ, 1978 года, 350 м от ВЛ-10кВ НЭС фидер Бк до КТП 160кВа) | 395 | 1978 | 414160 | 0
КЛ-0,4 КВ, 1978 года, 45 м от ВЛ-10кВ до КТП)
ТМ 160/10-0,4
3 | г. Нижнеудинск, ул. Гагарина в районе дома №4 | Участок электроснабжения электрокотельной по ул. Гагарина 4Б, включая ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ. | КЛ-0,4 КВ (2х АВВГ4х180, 1978 года, 30 м от КТП №1 к электрокотельной по ул. Гагарина 4Б) | 385 | 1978 | 349386 | 0
ВЛ-0,4 КВ (двухцепная, 1978 года, 110 м от КТП №1а к электрокотельной по ул. Гагарина 4Б)
КЛ-0,4 кВ (2хАВВГ4х180, 1978 года, 45 м от КТП №2а к электрокотельной по ул. Гагарина 4Б)
ВЛ-0,4 КВ (двухцепная, 1978 года, 110 м от ТП №2а до электрокотельной)
ВЛ-0,4 КВ (1978 года, 50 м отпайка от ВЛ-0,4кВ до КНС)
КЛ-0,4 КВ, 1978 года, 40 м отпайка от ВЛ-0,4кВ до КНС)
4 | г.Нижнеудинск, ул. Ленина в районе дома №17А | Участок электроснабжения котельной по ул. Ленина 17а, включая ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, трансформатор масляный. | КЛ-0,4 КВ (1975 года, 20 м от ТП НЭС до центральной котельной по ул. Ленина 17А) | 20 | 1975 | 34835 | 0
5 | г.Нижнеудинск, ул. Пушкина в районе дома №20 | Участок электроснабжения котельной ул. Пушкина 20, включая ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ. | КЛ-0,4 КВ (1980 года, 250 м от ТП 319 до котельной) | 370 | 1980 | 370000 | 0
ВЛ-0,4 КВ (1978 года, 120 м от котельной до скважины)
6 | г. Нижнеудинск, ул. Пушкина в районе дома №35А | Участок электроснабжения котельной по ул. Пушкина 35А, включая КЛ-0,4кВ. | КЛ-0,4 КВ (АВВГ4х95, 1980 года, 350 м от ТП 311 до электрокотельной по ул. Пушкина 35А) | 350 | 1980 | 350000 | 0
7 | г.Нижнеудинск, ул.П.Осипенко в районе дома №27А-3 | Участое электроснабжения котельной по ул. Полины Осипенко 27А-3, включая ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ. | КЛ-0,4 КВ (АВВГ4х180 , 1977 года, 60 м,АВВГ4х150, 40м. От ТП 711 до котельной) | 260 | 1978 | 320000 | 0
ВЛ-0,4 КВ (1978 года, 150 м от ТП - №711 НЭС до водобашни школы № 12)
КЛ-0,4 КВ (1978 года, 30 м от ВЛ - 0.4 до водобашни школы №12)
8 | г.Нижнеудинск, ул. Советская в районе дома №35А | Участок электроснабжения котельной по ул. Советская 35А, включая ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ. | ВЛ-0,4 КВ, 1975 года, 30 м от ВЛ-0,4кВ НЭС до котельной | 50 | 1975 | 50000 | 0
КЛ-0,4 КВ, 1975 года, 20 м от ВЛ-0,4кВ до котельной)
9 | г. Нижнеудинск, ул. Молодости в районе дома №7 | Участок электроснабжения котельной по ул. Молодости 7, включая ВЛ-10кВ, трансформатор масляный. | ВЛ-10КВ (1978 года, 40 м от фидера №8 до ТП 250 кВа по ул. Молодости 7) | 40 | 1978 | 40000 | 0
ТМ 250/10-0,4
10 | г. Нижнеудинск, 1368 км автодороги М-53 очистные сооружения | Участок электроснабжения очистных сооружений в районе 1368 км автодороги М-53, включая ВЛ-10кВ, КЛ-10-кВ, трансформаторы масляные. | ВЛ-10 КВ (1985 года, 400 м от от опоры 10 кВ НЭС до очистных сооружений) | 500 | 1985 | 582856 | 0
КЛ-10 КВ (1985 года, 100 м от ВЛ-10кв до очистных сооружений
ТМЗ 630/10-0,4, 2 ед.
ТМ 250/10-0,4, 2 ед.
11 | г. Нижнеудинск, ул. Пионерская, пер. Победы 3А | Участок электроснабжения района Слюдфабрики, включая КЛ-0,4кВ, трансформаторы масляные. | КЛ-0,4кВ, 4АВВГ4х180, 1980г., 120м. от КТП-2х 250кВа до станции насосной береговой первого подъема водозабора по пер.Победы 3А | 783 | 1980 | 1151538.3 | 102649
КЛ-0,4 КВ,4 АВВГ4х180, 1980 года, 150 м(суммарная) от КТПН-400, 630 кВа до здания водозабора по пер. Победы 3А
ТМ 630/10-0,4, 2 шт. (котельная по ул. Пионерская 1)
КЛ-0,4,АВВГ 4х120,45м от КТП РМЦ 400кВа до РМЦ
12 | г. Нижнеудинск, пер. Безымянный | Участок электроснабжения станции 2 подъема по пер Безымянному | КЛ-0,4 КВ (1980 года, 40 м от ТП НЭС до станции 2 подъема) | 40 | 1980 | 40000 | 0
13 | г. Нижнеудинск, ул. Пушкина | Участок электроснабжения ул. Пушкина, включая ВЛ-0,4кВ,КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, | КЛ-0,4кВ, 15м. От ТП №319 до КНС 4) | 15 | 1978 | 15000 | 0
14 | г. Нижнеудинск, ул. 2 Знаменская | Участок электроснабжения гаражей по ул. 2 Знаменская | ВЛ-0,4 КВ, 1980 года, 45 м (от ВЛ-0,4кВ НЭС до КНС 175) | 55 | 1980 | 55000 | 0
КЛ-0,4 КВ, 1980 года, 10 м (от ВЛ-0,4кВ до КНС 175)
15 | г. Нижнеудинск, ул. Петина | Участок электроснабжения эл.котельной улицы Петина, включая ВЛ-10 кВ. | КТП 400кВа ТМ 400 10/0,4 | 30 | 1998 | 30000 | 14400
ВЛ-10 кВ, от фидера Бк НЭС до электрокотельной по ул. Петина 48А
16 | г. Нижнеудинск, ул. Водопроводная, Октябрьская, Фабричная, Димитрова, Штурманская, Песочная, пер. Победы, Сухой, | Участок электроснабжения жилсоц сектора района Слюдфабрика, включая ВЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ, ВЛ-0,22 кВ, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, трансформаторы масляные. | ЦРП по ул. Октябрьская | 2200 | 1975 (ремонт 1980, 2004г) | 2168538 | 1140000
Трансформатор масляный ТМ 1800/10-0,4,
КЛ-10кВ (100м от ЦРП до ВЛ-10кВ водозабор)
КТП 400 кВа, КТП630 кВа водозабор пер. Победы 3А
ВЛ-10кВ (двухцепная 1500м от ЦРП до КТП 250 станции насосной береговой первого подъема водозабора по по пер. Победы 3А)
КТП 250 кВа (водозабор пер Победы 3А) - 2 единицы
КЛ-10кВ (от ЦРП до КТП РМЦ)
КТП РМЦ 400кВа
ВЛ-10кВ (180м от КТП РМЦ до котельной НСФ)
КЛ-0,4кВ (80м от КТП-400(РМЦ) до ВЛ 0,4 кВ (район уч центра Перспектива),
ВЛ-0,4 кВ (двухцепная, 300м от КЛ-0,4кВ до дома №42 по ул. Октябрьская)
КЛ-0,4 кВ 60м от ВЛ 0,4 кВ до домов №42,40 по ул. Октябрьская
ВЛ-0,22кВ (60м до гаражного кооператива)
17 | г. Нижнеудинск, ул. Красноармейская 38А-1 | участок электроснабжения … района котельной по ул. Красноармейская 38А-1, включая ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ. | ВЛ-0,4 КВ (1980 года, 250 м от КТП НЭС до котельной по ул. Красноармейская 38А-1) | 634 | 1980 | 634000 | 0
КЛ-0,4 КВ, 1980 года, 384 м от КТП НЭС до котельной по ул. Красноармейская 38А-1
кол-во опор 4шт.
18 | г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, Болотная, Ленина | Участок электроснабжения (жилого сектора) улиц Некрасова, Болотная, Ленина, включая ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ. | КЛ-0,4 КВ, 250 м (от ТП НЭС до котельной по Некрасова 4) | 1110 | 1978 | 1004240.64 | 75053.26
КЛ-0,4 КВ, 3АВВГ4х120-133м, 1981 года, 400 м (суммарная длина) от ТП НЭС до котельной по ул. Болотная, 1
ВЛ-0,4 КВ, 2004 года, 150 м от ТП НЭС до котельной по ул. Ленина 49А
КЛ-0,4 КВ, 2004 года, 60 м (суммарная длина)
кол-во опор 4
19 | г. Нижнеудинск ул. Кашика | Участок электроснабжения ул. Кашика, включая КЛ-0,4кВ. | КЛ-0,4кВ, 70м (от ТП №717 до КНС) | 70 | 1985 | 70000 | 0
20 | г. Нижнеудинск, ул. Гоголя | Участок электроснабжения в районе Стадиона, включая ВЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, трансформатор масляный. | ТМ 160/10-0,4 | 80 | 1978 | 99160 | 0
КЛ-0,4 КВ, 1978 года, 35 м (от КТП до КНС в районе стадиона)
ВЛ-0,4 КВ, 1978 года, 30 м (от ВЛ-0,4кВ НЭС до КНС)
ВЛ 10кВ 15м ( от ВЛ-10кВ НЭС на ввод на ТП)
Кол-во опор - 1 шт.
21 | г.Нижнеудинск, улицы Энгельса, Октябрьская, Кашика, Ленина | Участок электроснабжения жилого сектора улиц Энгельса, Октябрьская, Кашика, Ленина, включая КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ,ВЛ-0,4кВ | КЛ-10кВ (350м от ВЛ-10кВ фидер Б на ТП ул.Энгельса) | 3360 | 1979 | 3360000 | 0
ТП "Энгельса", ТМ 1000/10-0,4
ВЛ-0,4кв (2560м от ТП Энгельса к жилому фонду и соцкультбыту по улицам Энгельса, Октябрьская, Кашика);
КЛ-0,4кВ (от ТП Энгельса до домов №49,51,53,55,57, ул. Кашика,№66(РУ 0,4кВ) до дома №4 по ул. Ленина, от ВЛ 0,4кВ до дома№68 по ул. Октябрьская).
кол-во опор 27 шт.
22 | г. Нижнеудинск ул. Кашика, Ленина | Участок электроснабжения жилых домов ул. Кашика, 63, 102, ул. Ленина 17, включая КЛ-0,4кВ. | КЛ-0,4 кВ (1987г., 1х АВВГ4х120, длина190 м от ТП73(НЭС) до жилого дома №102 по ул. Кашика) | 240 | 1987 | 340000 | 0
КЛ-0,4 кВ (1987г., АВВГ4х120, длина 120 м от ТП71(НЭС) до жилого дома ул. Кашика 63)
КЛ-0,4 кВ (1993г., АВВГ4х50, длина130 м, от ТП 75 (НЭС) до дома №17 по ул.Ленина)
23 | г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40 | Участок электроснабжения жилого дома по ул. Ленина, 40, включая КЛ-0,4кВ. | КЛ-0,4 кВ,1993г., 2хАВВГ4х120, длина 170м, от ТП319(НЭС) до жилого дома №40 по ул. Ленина) | 170 | 1993 | 170000 | 0
24 | г. Нижнеудинск, ул. Кирова, Красная | Участок электроснабжения жилых домов по ул. Киров 2, ул. Красная 1, включая КЛ-0,4кВ. | КЛ-0,4 кВ, (1993г., АВВГ4х120, длина 75 м, от ТП710 (НЭС) до жилого дома №2 по ул. Кирова) | 190 | 1990 | 414000 | 0
КЛ-0,4 кВ (1993г., АВВГ4х120, длина 115м,от ТП 78(НЭС) до жилого дома по ул. Красная, 1)
25 | г. Нижнеудинск, ул. Краснопартизанская 51. | Участок электроснабжения жилых домов по ул. Краснопартизанская 51, включая КЛ-0,4кВ. | КЛ-0,4кВ (2х АВВГ4х120, длина 60м от ТП77(НЭС) до жилого дома по ул. Краснопартизанская, 51) | 120 | 1990 | 120000 | 0
26 | г. Нижнеудинск, ул. Масловского, 36А | Участое электроснабжения жилого дома №36А по ул. Масловского, включая КЛ-0,4кв | КЛ-0,4 кВ (140м АВВГ 3*95+1*70 от Ру-0,4кВ НЭС до жилого дома по ул. Масловского, 36А) | 140 | 1985 | 140000 | 0 | #REF!
27 | г. Нижнеудинск, п. Коблук,ул. Водопадная | Участок электроснабжения Дома отдыха Водопад, включая ВЛ-0,4кВ. | ТП, ВЛ-0,4 кВ (1970г., 650м) | 650 | 1970 | 650000 | 0
| ИТОГО |  |  | 12292 |  | 13028427.94 | 1348902.26