П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ по содержанию жилых домов и работ, относящихся к текущему ремонту, выполняемых  организацией по управлению жилым фондом, входящих в стоимость оплаты за содержание и ремонт жилого помещения.

А.  Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

1.     Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации ( Смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов,регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана) без стоимости материалов.

2.  Устранение незначительных неисправностей  в системах центрального отопления и горячего водоснабжения ( регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах в арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;) без стоимости материалов.

3.  Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, смена и ремонт штепсельных розеток  и выключателей, мелкий ремонт электропроводки  в местах общего пользования.

4. Прочистка канализационного  лежака.

5. Проверка  исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных  каналах.

7.  Мелкий ремонт печей и очагов ( укрепление дверей, предтопочных листов)

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации  в весенне-летний период

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2.  Ремонт оборудования детских спортивных площадок.

- Ремонт просевших отмосток.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период.

1.  Утепление чердачных перекрытий.

2. Проверка  исправности слуховых окон.

3. Ремонт, регулировка и испытание  систем центрального отопления.

4.  Прочистка дымовентиляционных каналов.

5.  Замена разбитых стекол окон и дверей мест общего пользования.

6.  Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

- Поставка доводчиков на входных дверях.

8.  Ремонт и укрепление входных дверей.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.

Перечень  работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества жилого дома

- Фундаменты

Восстановление  поврежденных  участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки  и входов  в подвалы.

- Стены и фасады

Герметизация стыков, ремонт и окраска фасадов.

- Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

- Крыши

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных  труб.

- Оконные и дверные заполнения

Восстановление  отдельных элементов ( приборов) и заполнений.

6.   Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы.

Восстановление  или замена отдельных участков и элементов.

7.   Полы

Исправление кладки дымовой трубы.

8.   Печи и очаги

Работы по устранению неисправностей.

9.   Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных  помещениях.

10.   Центральное отопление

Замена  и восстановление  работоспособности отдельных элементов и частей элементов  внутренних систем центрального отопления.

11.   Водопровод  и канализация, горячее водоснабжение

Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних  систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.

12.   Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

13.   Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

14.    Внешнее  благоустройство

Ремонт площадок для отдыха , площадок для контейнеров-мусоросборников.