Показатели качества воды централизованных систем водоснабжения по данным ресурсоснабжающей организации ООО «Аква-Сервис» за 2020-2023г.

| Показатели качества воды | 2020год |
| --- | --- |
|  | Поверхностные водозаборы №1 и №2 | Подземный водозабор №3 |
|  | Отобрано проб | Выявлено несоответствие | Отобрано проб | Выявлено несоответствие |
| Мутность | 116 | 5 | 24 | 2 |
| Цветность | 116 | 8 | 24 | 0 |
| Хлор остаточный общий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | 730 | 12 | 0 | 0 |
| ОКБ (общие колиформные бактерии) | 116 | 13 | 24 | 0 |
| ТТБ (термотолерантные бактерии) (определяется до 01.01.2022) | 116 | 0 | 24 | 0 |
| E. coli (определяется с 01.01.2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества воды | 2021год |
|  | Поверхностные водозаборы №1 и №2 | Подземный водозабор №3 |
|  | Отобрано проб | Выявлено несоответствие | Отобрано проб | Выявлено несоответствие |
| Мутность | 90 | 0 | 20 | 0 |
| Цветность | 90 | 19 | 20 | 0 |
| Хлор остаточный общий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | 730 | 4 | 0 | 0 |
| ОКБ (общие колиформные бактерии) | 90 | 7 | 20 | 0 |
| ТТБ (термотолерантные бактерии) (определяется до 01.01.2022) | 90 | 0 | 20 | 0 |
| E. coli (определяется с 01.01.2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества воды | 2022год |
|  | Поверхностные водозаборы №1 и №2 | Подземный водозабор №3 |
|  | Отобрано проб | Выявлено несоответствие | Отобрано проб | Выявлено несоответствие |
| Мутность | 34 | 0 | 10 | 1 |
| Цветность | 34 | 0 | 10 | 0 |
| Хлор остаточный общий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | 730 | 4 | 0 | 0 |
| ОКБ (общие колиформные бактерии) | 34 | 0 | 10 | 0 |
| ТТБ (термотолерантные бактерии) (определяется до 01.01.2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. coli (определяется с 01.01.2022) | 34 | 0 | 10 | 0 |
| Показатели качества воды | 2023год |
|  | Поверхностные водозаборы №1 и №2 | Подземный водозабор №3 |
|  | Отобрано проб | Выявлено несоответствие | Отобрано проб | Выявлено несоответствие |
| Мутность | 37 | 1 | 4 | 2 |
| Цветность | 37 | 2 | 4 | 0 |
| Хлор остаточный общий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | 730 | 3 | 0 | 0 |
| ОКБ (общие колиформные бактерии) | 37 | 1 | 4 | 0 |
| ТТБ (термотолерантные бактерии) (определяется до 01.01.2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. coli (определяется с 01.01.2022) | 37 | 0 | 4 | 0 |