Приложение № 1
к конкурсной документации
Утверждаю
Глава Нижнеудинского муниципального
(должность, ф.и.о. руководителя органа
образования
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)
“	03	”	октября	201	1	г.	
(дата утверждения)
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  г.Нижнеудинск, ул. Масловского, дом 36А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  38:37:020301:502:46 

3. Серия, тип постройки  здание

4. Год постройки  1985

5. Степень износа по данным государственного технического учета  30%

6. Степень фактического износа  30%

7. Год последнего капитального ремонта  нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  6 ( подземных этажей 1)

10. Наличие подвала  1

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  46

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

                                                                       9

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем             17281		куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  4733,3		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   2198,2                                                        кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   606,3		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)       1928,8		кв. м

20. Количество лестниц  	2 		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                                                   124,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                                 483,7	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	821,1	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                       1001,56                                                     кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  38:37:020301:0502

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	железобетонные сваи	удовлетворительное	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные	удовлетворительное	
3. Перегородки	кирпичные, дощатые	удовлетворительное	
4. Перекрытия		
плиты железобетонные	
удовлетворительное	
чердачные			
междуэтажные	плиты железобетонные	удовлетворительное	
подвальные	плиты железобетонные	удовлетворительное	
(другое)			
5. Крыша	шиферная	требует ремонта	
6. Полы	дощатые, бетонные, плитка	удовлетворительное	
7. Проемы	двойные, створные	удовлетворительное	
окна			
двери	филенчатые	удовлетворительное	
(другое)			
8. Отделка	штукатурка стен, побелка, масляная окраска	требуется косметический ремонт	
внутренняя			
наружная	облицовочный кирпич	удовлетворительное	
(другое)			

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
ванны напольные			
электроплиты	нет	нет	
телефонные сети и оборудование	ГТС	удовлетворительное	
сети проводного радиовещания	нет	нет	
сигнализация	нет	нет	
мусоропровод	нет	нет	
лифт	нет	нет	
вентиляция	естественная	удовлетворительное	
пожаро-охранная сигнализация	нет	нет	
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	централизованное	удовлетворительное	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	централизованное	требует частичного ремонта	
горячее водоснабжение	централизованное	требует частичного ремонта	
водоотведение	централизованное	требует частичного ремонта	
газоснабжение	нет	нет	
отопление (от внешних котельных)	от внешних котельных	удовлетворительное	
отопление (от домовой котельной) печи	нет	нет	
калориферы	нет	нет	
(другое)			
11. Крыльца	бетон, кирпич, плитка	удовлетворительное	
Глава Нижнеудинского муниципального образования
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
		А.Б.Архангельский	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	03	”	октября	201	1	г.	
М.П.