Приложение № 3
к конкурсной документации
Утверждаю
Глава Нижнеудинского муниципального
(должность, ф.и.о. руководителя органа
образования
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
665106 г.Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, 7-09-32

почтовый индекс и адрес, телефон,
“ | 03 | ” | октября | 201 | 1 | г.
(дата утверждения)
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  г. Нижнеудинск, ул. 6-ой Пятилетки, дом №46

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

3. Серия, тип постройки:  здание

4. Год постройки  1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета  54%

6. Степень фактического износа  100%

7. Год последнего капитального ремонта  нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  1

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

                                                                       нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем             1965		куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  455,6		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                                          410,1                 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)       		кв. м

20. Количество лестниц  		2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                                   45,5                    	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                                                  кв.м.          	

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            302,4                                                                                                    кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент | бутовый | сырые места в цоколе
2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочные | глубокие трещины
3. Перегородки | дощатые | трещины
4. Перекрытия | деревянное | удовлетворительное
чердачные | |
междуэтажные | деревянное | удовлетворительное
подвальные | деревянное | удовлетворительное
(другое) | |
5. Крыша | шиферная | расстройство креплений отдельных листов
6. Полы | деревянные | щели, стертость
7. Проемы | двойные, створные | удовлетворительное
окна | |
двери | филенчатые | удовлетворительное
(другое) | |
8. Отделка | штукатурка, масляная окраска | удовлетворительное
внутренняя | |
наружная | |
(другое) | |

Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | чугунные | удовлетворительное
ванны напольные | |
электроплиты | электрические | удовлетворительное
телефонные сети и оборудование | ГТС | удовлетворительное
сети проводного радиовещания | нет | нет
сигнализация | нет | нет
мусоропровод | нет | нет
лифт | нет | нет
вентиляция | естественная | удовлетворительное
пожаро-охранная сигнализация | нет | нет
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | центральное | удовлетворительное
электроснабжение | |
холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное
горячее водоснабжение | центральное | удовлетворительное
водоотведение | центральное | удовлетворительное
газоснабжение | нет | нет
отопление (от внешних котельных) | нет | нет
отопление (от домовой котельной) печи | от собственной котельной | удовлетворительное
калориферы | нет | нет
(другое) | |
11. Крыльца | |
Глава Нижнеудинского муниципального образования
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
| | А.Б.Архангельский
(подпись) | | (ф.и.о.)

“ | 03 | ” | октября | 201 | 1 | г.
М.П.