Приложение № 4
к конкурсной документации
Утверждаю
Глава Нижнеудинского муниципального
(должность, ф.и.о. руководителя органа
образования
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

“	03	”	октября	201	1	г.	
(дата утверждения)
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд,21, дом №1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

38:37:00000010000:25:424:001:010013360

3. Серия, тип постройки  здание

4. Год постройки  1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета  33%

6. Степень фактического износа  33%

7. Год последнего капитального ремонта  нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  1

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  13

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

                                                                       нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем             2304		куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  607,6		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                                      494,4                     кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   	113.2 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)       		кв. м

20. Количество лестниц  		1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                                     13,9              	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                              99,3                            кв.м.          	

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  399,4                                                                                                             кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	железобетонные блоки	удовлетворительное	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные	удовлетворительное	
3. Перегородки	кирпичные	удовлетворительное	
4. Перекрытия	
плиты железобетонные	
удовлетворительное	
чердачные			
междуэтажные	плиты железобетонные	удовлетворительное	
подвальные	плиты железобетонные	удовлетворительное	
(другое)			
5. Крыша	шиферная	удовлетворительное	
6. Полы	дощатые	удовлетворительное	
7. Проемы	двойные, створные	удовлетворительное	
окна			
двери	филенчатые простые	удовлетворительное	
(другое)			
8. Отделка	штукатурка, побелка, масляная окраска	удовлетворительное	
внутренняя			
наружная	облицовочный  кирпич	удовлетворительное	
отмостка	бетонная	удовлетворительное	

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	нет	нет	
ванны напольные			
электроплиты	нет	нет	
телефонные сети и оборудование	ГТС	удовлетворительное	
сети проводного радиовещания	нет	нет	
сигнализация	нет	нет	
мусоропровод	нет	нет	
лифт	нет	нет	
вентиляция	естественная	удовлетворительное	
пожаро-охранная сигнализация	нет	нет	
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	централизованное	удовлетворительное	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	централизованное	удовлетворительное	
горячее водоснабжение	централизованное	удовлетворительное	
водоотведение	централизованное	удовлетворительное	
газоснабжение	нет	нет	
отопление (от внешних котельных)	от внешних котельных	удовлетворительное	
отопление (от домовой котельной) печи	нет	нет	
калориферы	нет	нет	
(другое)	                     нет	нет	
11. Крыльца	           бетонные	удовлетворительное	
Глава Нижнеудинского муниципального образования
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
		А.Б.Архангельский	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	03	”	октября	201	1	г.	
М.П.