## прил.8
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Нижнеудинского муниципального образования № 315 от 19.02.2020г.
Перечень централизованных систем в отношении которых ООО "АКВА-СЕРВИС" является гарантирующим поставщиком
№ п/п | № п/п | Реестровый номер объекта | Наименование | кол-во, протяженность | Адрес (местоположение)
1 | 2 | МО-3-1019-рс | Сети водоотведения | 7679 | Иркутская область, г.Нижнеудинск, от ул.Краснопартизанская по пер.Красный, ул.Свердлова, ул.Кржижановского по ул.Экспериментальная до д.10 | ждем деньги с области
2 | 3 | МО-3-1020-рс | Сети водоотведения | 2413 | Иркутская область, г.Нижнеудинск, от КНС по ул.2-я Знаменская к МКД по ул.2-я Знаменская, Знаменская, ул.Петина, Индустриальная, до ул.Кржижановского | ждем деньги с области
6 | 7 | МО-3-0568-рс | Сети водоотведения | 2473 | Иркутская область, г.Нижнеудинск, от ул.Парковая до ул.Восточный переезд, д.16 | ждем деньги с области
7 | 8 | МО-3-0584-рс | Сети водоотведения | 1433 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Степная, ул.Цветочная, ул.Жданова | заказываю трех.план
11 | 12 | МО-3-0552-рс | Водопроводные сети | 2078 | Иркутская область, Нижнеудинск, от в/башни по ул.К.Маркса 78А | ждем деньги с области
17 | 18 | МО-3-0540-рс | Водопроводные сети | 462 | Иркутская область, Нижнеудинск, от артезианской скважины по ул.Гагарина в районе дома №4 | заказываю трех.план
19 | 20 | МО-3-0589-рс | Сети водоотведения | 5956 | Иркутская область, г.Нижнеудинск, от пер.Красный по ул.Краснопартизанская до КНС по ул.Кашика с ответвлением до ул. 2-я Западная | ждем деньги с области
20 | 21 | МО-3-0510-рс | Сети водоснабжения | 364 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Восточный переезд 21 | заказываю трех.план
22 | 23 | МО-3-0579-рс | Сети водоотведения | 4894 | Иркутская область, г.Нижнеудинск, от ул.Масловского по ул.Кржижановского, до д. 41А по ул.Коллективная | заказываю трех.план
23 | 24 | МО-3-0582-рс | Сети водоотведения | 1250 | Иркутская область, г.Нижнеудинск, от КНС по ул.Знаменская 6, до МКД пл ул.2-я Знаменская д.14 и ул.Знаменская,д.40 | заказываю трех.план
24 | 25 | МО-3-0585-рс | Сети водоотведения | 6799 | Иркутская область, г.Нижнеудинск, от ул.Восточный переезд по ул.Масловского, ул.Краснопролетарская, ул.Аллейная, ул.Некрасова до КНС по ул.Пушкина | заказываю трех.план
25 | 26 | МО-3-0587-рс | Сети водоотведения | 3992 | Иркутская область, г.Нижнеудинск, от дома №1 по ул.Масловского по ул.Ленина до ул.Гоголя | ждем деньги с области
26 | 27 | МО-3-0590-рс | Сети водоотведения | 4845 | Иркутская область, г.Нижнеудинск, от д.30 по ул.Гоголя до МКД по ул.Льва Толстого и ул.Полевая | ждем деньги с области
27 | 28 | МО-3-0591-рс | Сети водоотведения | 5263 | Иркутская область, г.Нижнеудинск, от д.22 по ул.Байкальская по ул.Кашика, ул.Энгельса, ул.Октябрьская, ул.Фурманова, ул.Комсомольская до ул.Краснопартизанская | заказываю трех.план
30 | 31 | МО-3-0534-рс | Водопроводные сети с пожарными гидрантами | 33092 | Иркутская область, Нижнеудинск, от транспортного водозабора по пер.Победы 3а | ждем деньги с области
31 | 32 | МО-3-0536-рс | Водопроводные сети | 1321 | Иркутская область, Нижнеудинск, от водонапорной башни со скважиной по ул.Анатолия Ольшевского в районе д.1 | ждем деньги с области
32 | 33 | МО-3-1045-рс | Водопроводные сети | 243 | Иркутская область, Нижнеудинск, от водонапорной башни со скважиной по ул.Снежная | ждем деньги с области
33 | 34 | МО-3-0543-рс | Водопроводные сети | 828 | Иркутская область, Нижнеудинск, от артезианской скважины по ул.Полевая 24 | заказываю трех.план
34 | 35 | МО-3-0551-рс | Водопроводные сети (включая пожарные гидранты ПГ-23,26) | 3658 | Иркутская область, Нижнеудинск, от насосной станции ул.Экспериментальная 35 | ждем деньги с области
35 | 36 | МО-3-0530-рс | Водопроводные сети с пожарными гидрантами | 15834 | Иркутская область, Нижнеудинск, от городского водозабора по пер.Победы 3а | ждем деньги с области
36 | 37 | МО-3-0542-рс | Водопроводные сети | 275 | Иркутская область, Нижнеудинск, от скважины водоснабжения в районе э.котельной по ул.Транспортная, 69В | ждем деньги с области
43 | 44 | МО-3-0600-рс | Сети водоотведения на выгребной яме | 136 | Иркутская область, Нижнеудинск, по ул. Маяковского от жилого дома №38 и Космоса №29 | ждем деньги с области
44 | 45 | МО-3-1032-рс | Сети водоотведения | 1757 | Иркутская область, Нижнеудинск, от КНС ул.Гагарина до НПС | заказываю трех.план
46 | 47 | МО-3-1013-рс | Водопровод | 720 | Иркутская область, г. Нижнеудинск, от фланцевого соединения запорной арматуры со стороны водовода ООО "Водосервис" до колодца по ул.Циолковского | ждем деньги с области
| 48 | МО-3-0631-рс | Участок электроснабжения КНС по ул. 2 Знаменская | 10 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. 2 Знаменская | ждем деньги с области
| 49 | МО-3-0629-рс | Участок электроснабжения станции второго подъема по пер. Безымянному | 40 | Иркутская область, Нижнеудинск, пер. Безымянный | ждем деньги с области
| 50 | МО-3-0636-рс | Участок электроснабжения ул. Кашика в районе Автобазы, включая КЛ-0,4кВ. | 70 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Кашика | ждем деньги с области
| 72 | МО-3-0560-рс | Блок емкостей (2 ед.) | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, 1368 кв автодороги М-53 очистные сооружения | ждем деньги с области
| 73 | МО-3-0662-рс | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Степная 9/25 | ждем деньги с области
| 74 | МО-3-0888-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. 6 Пятилетки 14/22 | ждем деньги с области
| 75 | МО-3-0890-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. 6 Пятилетки 34/23 | ждем деньги с области
| 76 | МО-3-0891-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. 6 Пятилетки 64/24 | ждем деньги с области
| 77 | МО-3-0892-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская обл, г Нижнеудинск, ул Петина, д.в районе МКД 143 | ждем деньги с области
| 78 | МО-3-0893-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Профсоюзная 133/15 | ждем деньги с области
| 79 | МО-3-0904-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Знаменская 2-я 10/11 | ждем деньги с области
| 80 | МО-3-0910-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Димитрова 33/2 | заказываю тех.план
| 81 | МО-3-0887-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, Безымянная 6/26 | заказываю тех.план
54 | 82 | МО-3-0557-рс | Канализационный коллектор | 1400 | Иркутская область, Нижнеудинск, на участке КНС - (Автобаза ул. Кашика) - Очистные сооружения 1 км автодороги М-53 западный участок | ждем деньги с области
| 86 | МО-3-0576-рс | Иловые площадки (2 единицы) | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, 1368 кв автодороги М-53 очистные сооружения | ждем деньги с области
| 87 | МО-3-0571-рс | Камера гашения на НКК | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Советская, котельная школы №2 | заказываю тех.план
58 | 88 | МО-3-0599-рс | Канализационная сеть | 240 | Иркутская область, Нижнеудинск, у.Восточный переезд 21 от ж.д.№21 корпус 1,2,3 до выгребных ям | заказываю тех.план
59 | 89 | МО-3-0558-рс | Напорный канализационный коллектор с КНС | 883.7 | Иркутская область, Нижнеудинск, на участке от КНС по ул. Пушкина № 3 до колодца № 8 по пер. Уват | ждем деньги с области
| 97 | МО-3-0889-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. 6 Пятилетки 2/21
| 98 | МО-3-0894-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Профсоюзная 19/14 | паспортизации не подлежит
| 99 | МО-3-0895-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Профсоюзная 3/27 | паспортизации не подлежит
| 100 | МО-3-0896-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Чапаева 90/13 | паспортизации не подлежит
| 101 | МО-3-0897-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Южная 100/16 | паспортизации не подлежит
| 102 | МО-3-0898-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Южная 28/20 | паспортизации не подлежит
| 103 | МО-3-0899-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Южная 56/19 | паспортизации не подлежит
| 104 | МО-3-0900-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Южная 71/18 | паспортизации не подлежит
| 105 | МО-3-0901-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Южная в районе дома №91 | паспортизации не подлежит
| 106 | МО-3-0902-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, пер. Победы 5/3 | паспортизации не подлежит
| 107 | МО-3-0903-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Пролетарская 2-я 7/9 | паспортизации не подлежит
| 108 | МО-3-0905-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Знаменская 2-я 2/12 | паспортизации не подлежит
| 109 | МО-3-0907-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Аллейная 53/28 | паспортизации не подлежит
| 110 | МО-3-0908-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Водопроводная 4/4 | паспортизации не подлежит
| 111 | МО-3-0909-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. гоголя 1/10 | паспортизации не подлежит
| 112 | МО-3-0911-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Масловского 1/8 | паспортизации не подлежит
| 113 | МО-3-0912-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Масловского 111/5 | паспортизации не подлежит
| 114 | МО-3-0913-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Масловского 36/7
| 115 | МО-3-0914-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Масловского 44/6
| 116 | МО-3-0915-рн | Водоразборная колонка | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Фабричная 16/1
| 117 | МО-3-0480-рс | Ограждение | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, пер. Безымянный
| 118 | МО-3-0916-рн | Ограждение забор | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Экспериментальная 35А | паспортизации не подлежит
|  | МО-3-00158-рн | Станция насосная береговая первого подъема водозабора | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, пер. Победы, 3А (транспортный водозабор)
|  | МО-3-0496-рс | Насосная станция второго подъема | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, пер. Безымынный, 4
65 | 119 | МО-3-0481-рс | Подземный водозабор | 1 | Иркутская область, Нижнеудинск, ул. Экспериментальная 35 | паспортизации не подлежит
|  | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства АНМО |  |  | Е.С. Кузьмина
м.п.